РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића 1

Е-mail:soivanjica@ivanjica.gov.rs

Tел: 032/664-760

Телефакс:032/661-821

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БР. 24/2017

Набавка камера за видео надзор градских саобраћајница

Ивањица, новембар 2017.године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон) и чл.6 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-1-24/2017 и Решења о образовању комисије број 404-1-24/2017/1 за јавну набавку број 24/2017, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности - Набавка камера за видео надзор градских саобраћајница

ЈНМВ 24/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Техничке карактеристике и опис добара и радова-спецификција | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. И 76 Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 23 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 33 |
| VI | Образац понуде | 40 |
| VII | Модел уговора | 44 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 57 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 58 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 59 |
| XI | Образац изјаве о обиласку локације | 60 |
| XI | Потврде о реализацији раније закључених уговора | 61 |
| XII | Обрасци структуре цене са упутством о попуњавању | 62 |

Укупан број страна 80

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Назив Наручиоца: Општина Ивањица

Адреса: ул. Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

ПИБ:101886934

Матични број: 07221142

Шифра делатности:8411

Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica.rs

1.2 Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца  www.ivanjica.rs

1.3 Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 24/2017 су добра -  камерe за видео надзор градских саобраћајница Предмет јавне набавке дефинисан је детаљно у делу - III Техничке карактеристике.

1.4 Контакт (лице или служба)

Служба за контакт телефон:

-за правна питања Биљана Видић на број 032/515-0339

-за стручна питања Aлександар Радоњић, на број 032/515-0307

- број факса: 032/661-821

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности, по партијама - Набавка камера за видео надзор градских саобраћајница, ЈН 24/2017

Набавка је обликована у три партије и то:

Партија 1 - Набавка оптичке инфраструктуре

Партија 2 - Набавка видео опреме

Партија 3 - Набавка информатичко – комуникационе опреме

Назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1 – 32562200 – оптички телекомуникациони каблови

партија 2 – 35125000- систем надзора

партија 3 - 30230000 – рачунарска опрема

Предмет јавне набавке дефинисан је детаљно у делу - III Техничке карактеристике.

1.4 Контакт (лице или служба)

Служба за контакт телефон:

- Биљана Видић на број 032/515-0339

- број факса: 032/661-821

III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ-ОПИС И   СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА И  ДОБАРА

1.  Uvod

  - Analiza potreba

U cilju unapređenja ukupnog stanja bezbednosti, sprečavanja vršenja krivičnih dela, obezbeđenja stabilnog javnog reda i mira i bezbednosti saobraćaja potrebno je izgraditi tehnološki savremen sistem video nadzora u Ivanjici.

- Predlog za izgradnju sistema video nadzora

  - Opis sistema

Sistem video nadzora sastoji se iz tri tehnološke celine i to:

- Optički  sistem za prenosa signala od kamernih mesta do Operativnog centra.

- Video sistem na lokacijama kamernih mesta.

- Sistem za prihvat, prenos,  nadzor, upravljanje i snimanje slike u Operativnom centru.

Prostorno posmatrano postoje tri celine:

### Kamerna mesta – 14 gradskih lokacija  (određuje НАРУЧИЛАЦ)

- Operativni centar – smešten u PS Ivanjica.

- Klijentski korisnici – računari priključeni na LAN/WAN mrežu sistema

Na prostornim lokacijama je postavljena oprema koja pripada i različitim tehnološkim celinama.

###### Kamerna mesta - Lokacije

Sistem treba da sadrži 14 udaljenih lokacija sa fiksnim i PTZ kamerama i to:

| R.br | Lokacija | Alias | Broj kamera | Tip kamere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Raskrsnica Milinka Kušića – Javorska | Vrh grada | 3 | PTZ |
| 2. | Raskrsnica Javorska – 13 Septembra | Kameni most | 1 | Fiksna |
| 3. | Raskrsnica Javorska – Javorski put | Kružni tok | 2 | Fiksna |
| 4. | Raskrsnica Milinka Kušića – Majora Ilića | Centar grada | 2 | Fiksna |
| 5. | Raskrsnica Milinka Kušića – Boška Petrovića | Grbić | 2 | Fiksna |
| 6. | Ulica Cvetka Zečevića | Stadion | 3 | Fiksna |
| 7. | Raskrsnica Milinka Kušića – Miljka Savića | Novi most Prilike | 2 | Fiksna |
| 8. | Raskrsnica Miljka Savića – Put za Guču | Novi most Guča | 2 | Fiksna |
| 9. | Gradski park – Vodopad | Park | 2 | PTZ |
| 10. | Raskrsnica Milana Mihailovića – Perse Rajević | Dom kulture | 1 | PTZ |
| 11. | Raskrsnica Venijamina Marinkovića – Kirila Savića | Crnjevski most | 2 | Fiksna |
| 12 | Raskrsnica Venijamina Marinkovića – Golijska | Golijska | 2 | Fiksna |
| 13. | Raskrsnica Venijamina Marinkovića – Lučka reka | Lučka reka | 2 | Fiksna |
| 14. | Raskrsnica Venijamina Marinkovića – Buk | Buk | 2 | Fiksna |

Kamere da budu IP sa megapikselnom rezolucijom. Postavljati ih na namenski izgrađene stubove za ovaj sistem ili na postojeće stubove (javna rasveta, …)  ako se nalaze na odgovarajućim mestima za izabranu lokaciju. Kamere se montiraju pomoću posebnih nosača, a smeštaju se u hermetizovana kućišta za spoljnu montažu sa grejačem i ventilatorom radi obezbeđenja radne temperature i sprečavanja kondenzacije i zamagljenja. Za svako kamerno mesto treba obezbediti mrežno napajanje. Spojnu opremu za povezivanje kamere na prenosni put i izvore za napajanje smestiti u stubne ormane potrebnih dimenzija a koji su predviđeni za spoljnu montažu.

Video signali sa navedenih lokacija dovode se do Operativnog centra u PS Ivanjica. Kamere sa navedenih lokacija povezuju se u mrežni sistem u Operativnom centru korišćenjem optičkog sistema prenosa t.j. izradom potrebnog broja račvastih ili ravnih nastavaka na trasi za prenos video signala. Optički sistem prenosa na teritoriji Ivanjicе realizovati polaganjem podzemnih opričkih kablova u postojeću kablovsku kanalizaciju, a gde to nije moguće, korišćenjem vazdušnih samonosivih optičkih kablova po potrebi i mogućnostima. Sve gradske optičke privode završiti na jednoj zajedničkoj spojnoj tački (međukoncentracija) i jednim optičkim kablom privesti do patch panela u zgradi PS Ivanjica. Na planiranoj gradskoj optičkoj trasi obavezno ostavljati rezerve kabla u skladu sa planiranim kamernim mestima i rasponima između njih radi ostvarivanja mogućnosti fazne realizacije planiranog projekta i eventualnog otklanjanju nastalih oštećenja optičkog kabla u toku eksploatacije sistema.

Pretpostavljene dužine i kapacitet optičkih kablova za lokacije od 1 do 14 su:

- Monomodni vazdušni samonosivi kabl sa 12 optičkih vlakna  u  ukupnoj dužini od 9000 m na relacijama:

      - Međukoncentracija (Spojnica 1) – Lokacija br.1

      - Međukoncentracija (Spojnica 1) – Lokacija br.2

      - Međukoncentracija (Spojnica 1) – Lokacija br.3

      - Spojnica 2 – Lokacija br.4

      - Spojnica 2 – Lokacija br.5

      - Spojnica 2 – Lokacija br.6

      - Spojnica 2 – Spojnica 3, Lokacija br.7

      - Spojnica 3 – Lokacija br.8

      - Spojnica 4 – Lokacija br.9

      - Spojnica 4 – Lokacija br.10

      - Spojnica 4 – Spojnica 5, Lokacija br.11

      - Spojnica 5 – Spojnica 6, Lokacija br.12

      - Spojnica 6 – Spojnica 7, Lokacija br.13

      - Spojnica 7 – Lokacija br.14

- Monomodni podzemni kabl sa 24 optička vlakna  u  ukupnoj dužini od 1000 m na relaciji:

1.  Međukoncentracija (Spojnica 1) – Spojnica 2

2.  Međukoncentracija (Spojnica 1) – Spojnica 4

3.  Međukoncentracija (Spojnica 1) – Komandni orman 15 (Opština)

- Monomodni vazdušni samonosivi kabl sa 72 optička vlakna  u  ukupnoj dužini od 200 m na relaciji:   PS Ivanjica – Međukoncentracija (Spojnica 1)

Za kompletiranje optičkog sistema prenosa potrebno je izvršiti i sledeće radove:

  - Formiranje optičkog razdelnika (patch panela) u REK ormanu Operativnog centra sa završnim splajsovanjem

  - Montaža optičkih spojnica i izrada nastavaka na lokacijama za račvanje i montažu kamera

###### Operativni centar

Operativni centar se nalazi u zgradi PS Ivanjica (Dežurna služba). Svu aktivnu i pasivnu opremu potrebnu za formiranje Operativnog centara sistema video nadzora (Glavni video server, media konvertori, LAN svič, optički razdelnik) smestiti u postojeći 19” REK orman. Za realizaciju video servera koristiti PC računar u industrijskom 19” kućištu potrebnih performansi i licencni upravljački softver “Milestone expert edition” (obezbeđen od strane PU Čačak)  koji nema značajnijih ograničenja sa stanovišta dodavanja novih kamera u sistem i otvaranja klijentskih pozicija za pregled i upravljanje video materijalom kroz računarsku mrežu. Za svaku kameru koja se uključuje na upravljački softver mora se obezbediti odgovarajuća licenca kod ovlašćenog distrubutera Milestone softvera. Upravljački softver obezbeđuje mogućnost jednostavnog štampanja fotografija na osnovu snimljenog materijala, izvoz video materijala na druge medije i prikaz van sistema ovog servera.

###### Klijentski korisnici

Klijentski korisnici su PC računari uvezani preko LAN ili WAN mreže u jedinstvenu IP stukturu. Za gledanje, upravljanje, pregled i izvoz video materijala koristiti PC računare potrebnih performansi i klijentsku aplikaciju Milestone upravljačkog softvera koje se instaliraju na neograničen broj  računara bez obaveze posedovanja licencnih prava. Ovu mogućnost je obezbedila PU Čačak kroz pravo na raspolaganje serverskom licencem za korišćenje “Milestone expert edition” upravljačkog softvera.Predloženo idejno rešenje moguće je realizovati u fazama, prema listi prioriteta i finansijskim mogućnostima. Konkretnu specifikaciju za I fazu realizacije uraditi naknadno u zavisnosti od zahteva investitora.

1.1. PARTIJA 1: OPTIČKA INFRASTUKTURA

    - Materijal

| Red. br. | ОПИС | Јед. мере | Kоличина | Тип, марка, произвођач и произвођачка ознака за материјал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Optički kabl TO SM 03 (ADSS) {(6×12)×II×0,4×3,5}×CMAN (G.657.A) Obračun po dužnom metru ugrađenog kabla. | m | 200 |  |
|  | Optički kabl TO SM 03 (ADSS) {(4×6)×II×0,4×3,5}×CMAN (G.657.A) Obračun po dužnom metru ugrađenog kabla. | m | 1000 |  |
|  | Optički kabl TO SM 03 (ADSS) {(1×12)×II×0,4×3,5}×CMAN (G.657.A) Obračun po dužnom metru ugrađenog kabla. | m | 1700 |  |
|  | Eksterni samonosivi SFTP kabl kat. 5e sa čeličnom žicom, tipa “Wall” punog preseka sa metalnom folijom i širmom oko parica. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla. | m | 500 |  |
|  | Samonosivi kablovski snop X00-A 2x16mm2. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla. | m | 360 |  |
|  | Patch panel 19"/2U za završavanje optičkih vlakana komplet za 48 vlakana sa SC/APC konektorima i adapterima. | kom | 2 |  |
|  | Spojnica za 72 optičkih vlakna, komplet. | kom | 3 |  |
|  | ZOK za završavanje optičkih vlakana komplet za 12 vlakana sa SC/APC konektorima i adapterima. | kom | 8 |  |
|  | Cev PE fi25. Obračun po dužnom metru položene cevi. | m | 310 |  |
|  | Zatezna stezaljka za samonosivi snop 2x16mm. | kom | 22 |  |
|  | Metalni orman (IP65) za spoljnu montažu 400x300x210 sa duplim dnom za montažu opreme. | kom | 8 |  |
|  | DIN šina | m | 4 |  |
|  | Automatski osigurač 220VAC/10A za na DIN šinu | kom | 8 |  |
|  | Redne stezaljke RS 4-16/1 za prelaz sa aluminijuma na bakar | kom | 32 |  |
|  | Nosač za rednu stezaljku iz tačke 12. RS 16-35 veći. | kom | 32 |  |
|  | Hilzna izolovana 16mm2 duža, 16/12. | kom | 32 |  |
|  | Mrežna šuho priključnica 220VAC za na DIN šinu | kom | 24 |  |
|  | Kablovske uvodnice PG9. | kom | 72 |  |
|  | Patch cord SC-LC 2m | kom | 16 |  |
|  | Sitan potrošni materijal neophodan za završetak posla. | pauš | 1 |  |

1.1. PARTIJA 1: OPTIČKA INFRASTUKTURA

1.1.2 Radovi

| Red. br. | OPIS | Jed. mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uvlačenje optičkog kabla u postojeću kablovsku kanalizaciju, formiranje rezervi, šelnovanje i označavanje plastičnim identifikacionim pločicama. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla. | m | 2700 |
|  | Montaža optičkog kabla preko postojećih stubova sa ugradnjom potrebnog materijala za vešanje i zatezanje i formiranje rezervi. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla. | m | 200 |
|  | Montaža, na određenim kamernim lokacijama po zahtevu investitora, eksternog samonosivog SFTP kabla kat. 5e. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla. | m | 500 |
|  | Montaža samonosivog kablovskog snopa 2x16mm2 bez povezivanja na mrežu na kamernim lokacijama. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla. | m | 360 |
|  | Montaža patch panela u rek ormar po zahtevu investitora. | kom | 2 |
|  | Ugradnja ZOK-a za završavanje optičkih vlakana sa splajsovanjem 2 optička vlakna, montažom pigtail-a i kontrolnim merenjem. U cenu uračunati i metalnu mehaničku zaštitu optičkog kabla do ZOK-a (minimalno 3m) i eventualne troškove za pristup mestu na stubu na koji se ZOK montira (upotreba korpe i sl.) | kom | 8 |
|  | Montaža spojnice u okno. | kom | 3 |
|  | Sklapanje komandnog ormana po šemi naručioca. U cenu uračunati potreban sitan potrošni materijal (vezice, šrafovi, matice, podloške ...) | kom | 8 |
|  | Montaža komandnog ormana na postojeći stub sa potrebnim materijalom za vešanje u skladu sa mestom montaže i povezivanje optike na postojeći ZOK. U cenu uračunati i zaštitno crevo za optički peč kord od ZOK-a do komandnog ormana i eventualne troškove za pristup mestu na stubu na koji se orman montira (upotreba korpe i sl.) | kom | 8 |
|  | Izrada nastavka na optičkom kablu sa merenjem. Obračun po varu. | kom | 288 |
|  | Iskop i zatrpavanje rova širine 25 cm sa vraćanjem u prvobitno stanje u zelenoj površini. | m | 10 |
|  | Iskop i zatrpavanje rova širine 25 cm sa vraćanjem u prvobitno stanje u asfaltu. | m | 300 |
|  | Polaganje cevi fi25. Obračun po dužnom metru položene cevi. | m | 310 |
|  | Izrada tehničke dokumentacije u pisanoj i elektronskoj formi-izvedeno stanje. Obračun po dužnom metru postavljenog optičkog kabla. | m | 2900 |
|  | Izrada završnih merenja sa protokolom | pauš | 1 |

УСЛОВИ:

1) Оптички кабл, са позицијe 1 из табеле 1.1.1, за реализацију оптичке инфрастуктуре мора имати мали радијус савијања влакна и појачану вучну силу. Потребно је задовољити карактеристику влакна G.657.A

-Понуђач је у обавези да наведе и тачну спецификацију по типу, марки, произвођачу и произвођачкој ознаци за материјал који нуди по ставкама из табеле (1.1.1) (у ставкама где је примењиво)

2) Понуђач је у обавези да  уз понуду за партију 1 достави и:

- оригиналну техничку спецификацију или јавно доступну спецификацију са сајта произвођача за оптички кабл које нуди за ставку  под ред. бројем 1 из табеле (Optički kabl TO SM 03 (ADSS) {(6×12)×II×0,4×3,5}×CMAN (G.657.A) (1.1.1-Материјали). (Подаци о производу у спецификацији (каталогу,техничком приручнику или другом документу) издатом од стране произвођача понуђеног апарата и опреме могу бити на страном језику, али је потребно приложити превод на српски језик, који не мора бити оверен.)

- важећу ТЕХНИЧКУ ДОЗВОЛУ – СЕРТИФИКАТ о усклађености техничких карактеристика телекомуникационих средстава са прописима, стандардима и нормативима који је издала Републичка агенција за електронске комуникације (РАТЕЛ) за оптички кабл са позиције 1 из табеле 1.1.1.

Понуђачи су обавезни да пре давања понуде визуелно изврше увид у локацију на којој ће се вршити постављање оптичке телекомуникационе инфраструктуре, упознају се са постојећом оптичком мрежом, обиђу нову трасу и упознају се са свим специфичностима и евентуалним додатним трошковима везаним за изградњу (нарочито за позиције 5 и 12 табеле 1.1.2). Увид у локацију се врши уз претходну најаву. Особа за контакт је Александар Радоњић, тел: 032/515-0307, e-mail: aleksandar.radonjic@ivanjica.gov.rs Представник понуђача који ће вршити увид дужан је да својство представника понуђача докаже предајом овлашћења особи за контакт. О извршеном увиду понуђач је дужан да овери образац Изјава понуђача да је обишао предметну локацију, коју ће му својим потписом оверити и овлашћени представник наручиоца. Увид у локацију могуће је извршити радним даном, у времену од 08-14 часова, уз претходну најаву.

Понуда понуђача који није извршио увид у локацију и која не садржи оверен образац Изјава понуђача да је обишао предметну локацију биће одбијена као неприхватљива и неће се узети у разматрање.

1.2. PARTIJA 2: VIDEO OPREMA

1.2.1  Video oprema

| Red. br. | ОПРЕМА | ОПИС | Јед. мере | Koличина | Тип, марка, произвођач и произвођачка ознака за материјал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiksna kamera 1 | Full HD IP Dan/Noć kamera proizvedena u metalnom kućištu sa ugrađenim objektivom. Senzor: RGB CMOS veličine minimalno 1/2,8'' sa progresivnim skeniranjem. Objektiv: Varifokalni f=2,8-8mm, F1.3, optimizovan za rad sa IC osvetljenjem (IC-corrected), CS-mount, Megapixelna rezolucija, P-iris sočivo, Ugaono vidno polje objektiva: Horizontalno: 120° - 40° Vertikalno: 64° - 22° Dijagonalno: 145° - 46° Rezolucija(max): WUXGA -1920x1200@25 fps (bez WDR) HDTV 1080p - 1920x1080@25 fps (sa WDR) HDTV 1080p - 1920x1080@50 fps (bez WDR) Broj slika: do 50/60 fps (50/60 Hz). Kamera mora da obezbedi višestruke, individualno podesive MJPEG i H.264 video strimove. Mora podržavati H.264 Baseline, Main i High Profile. H.264 mora da ima sa mogućnost kontrole broja slika i propusnog opsega i da podržava varijabilni i konstantni bit rate (VBR/CBR). Podržani formati videa – 4:3, 16:9, 3:4, 9:16 Kamera mora podržavati automatsku kontrolu irisa pomoću P-iris kontrole. Kamera mora biti opremljena automatski uklonjivim infrared-cut filterom (prava Dan/Noć funkcija). Minimalno osvetljenje za sliku pri F1.3: Color režim – 0,18 lux B/W režim – 0,04 lux. Minimalno osvetljenje za HDTV 1080p sliku sa 50 fps pri F1.3: Color režim – 0,36 lux B/W režim – 0,08 lux. Kamera mora imati i sledeće funkcionalnosti: -prilagodljivi elektronski okidač (shutter) sa brzinama okidanja od 1/28000 s do 2s pri 50Hz. - digitalna PTZ kontrola sa mogućnošću instalacije PTZ drajvera. - automatski i ručni balans bele boje. - automatsko i ručno definisanje zone ekspozicije -dinamički opseg 120dB ili bolje (WDR-Forensic capture) -kompenzaciju pozadinskog osvetljenja -mogućnost rotacije slike u koracima od po 90o (0o, 90o, 180o, 270o uključujući koridor format) -ručno definisanja nivoa boja, osvetljaja, oštrine, kontrasta - fino podešavanje slike u uslovima slabog osvetljenja -nezavisno podešavanje parametara za režim slabog osvetljenja -daljinsko podešavanja fokusa preko mrežnog interfejsa -ugrađen brojač piksela -dodavanje teksta na sliku uključujući datum i vreme -mogućnost sinhronizacije sa NTP serverom -mogućnost dodavanja grafičke datoteke preko video strima (overlay image) -mogućnost primene maski privatnosti na video strim -podržano statičko i dinamičko dodeljivanje IP adrese -zaštita lozinkom, filtriranje IP adresa, HTTPS enkripcija, IEEE802.1X kontrola pristupa mreži -podržani protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, SNMP, DNS, DynDNS, NTP, QoS, RTPS , TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP,SOCKS, SSH -ugrađeni mikrofon koji se može isključiti Konektori: -mrežni RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) PoE -ulazni DC port - 4-pinski konektor koji se može konfigurisati za ulazne ili izlazne funkcije -RS422/RS485 full duplex port -dva 3,5mm (mic/line in i mic/line out) - P-iris konektor kompatibilan sa DC-iris Napajanje: - PoE IEEE 802.3af /802.3at Type1 Class 3. - 8-28V DC max - Potrosnja 7,9W max (tipično oko 3,5W) Memorija(min): 512 MB RAM i 256 MB Flesh Radni temperaturni opseg : 0ºC do +55ºC Radni opseg vlažnosti: 10-85% RH (bez kondenzovanja). Kamera mora da ima ugrađen slot za SD kartice i da podržava microSD/microSDHC/ microSDXC kartice. Kamera mora : - imati ugrađen web-server za konfigurisanje kroz standardni web browser korišćenjem HTTP protokola - biti u skladu sa ONVIF standardom - imati mogućnost uvezivanja na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software (VMS). - biti podržana otvorenim i javnim interfejsom za pravljenje aplikacija (Open API for softwer integration). Garantni rok proizvođača minimum tri godine. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model AXIS P1365 | kom | 9 |  |
| 2 | Fiksna kamera 2 | Full HD IP Dan/Noć kamera proizvedena u metalnom kućištu. Senzor: RGB CMOS veličine minimalno 1/2,8'' sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija(max): WUXGA -1920x1200@25 fps (bez WDR) HDTV 1080p - 1920x1080@25 fps (sa WDR) HDTV 1080p - 1920x1080@50 fps (bez WDR) Broj slika: do 50/60 fps (50/60 Hz) Kamera mora da obezbedi višestruke, individualno podesive MJPEG i H.264 video strimove. Mora podržavati H.264 Baseline, Main i High Profile. H.264 mora da ima sa mogućnost kontrole broja slika i propusnog opsega i da podržava varijabilni i konstantni bit rate (VBR/CBR). Podržani formati videa – 4:3, 16:9, 3:4, 9:16 Kamera mora podržavati automatsku kontrolu irisa pomoću P-iris kontrole. Kamera mora biti opremljena automatski uklonjivim infrared-cut filterom (prava Dan/Noć funkcija). Kamera mora imati i sledeće funkcionalnosti: -prilagodljivi elektronski okidač (shutter) sa brzinama okidanja od 1/28000 s do 2s pri 50Hz. - digitalna PTZ kontrola sa mogućnošću instalacije PTZ drajvera. - automatski i ručni balans bele boje. - automatsko i ručno definisanje zone ekspozicije -dinamički opseg 120dB ili bolje (WDR-Forensic capture) -kompenzaciju pozadinskog osvetljenja -mogućnost rotacije slike u koracima od po 90o (0o, 90o, 180o, 270o uključujući koridor format) -ručno definisanja nivoa boja, osvetljaja, oštrine, kontrasta - fino podešavanje slike u uslovima slabog osvetljenja -nezavisno podešavanje parametara za režim slabog osvetljenja -daljinsko podešavanja fokusa preko mrežnog interfejsa -ugrađen brojač piksela -dodavanje teksta na sliku uključujući datum i vreme -mogućnost sinhronizacije sa NTP serverom -mogućnost dodavanja grafičke datoteke preko video strima (overlay image) -mogućnost primene maski privatnosti na video strim -podržano statičko i dinamičko dodeljivanje IP adrese -zaštita lozinkom, filtriranje IP adresa, HTTPS enkripcija, IEEE802.1X kontrola pristupa mreži -podržani protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, SNMP, DNS, DynDNS, NTP, QoS, RTPS , TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP,SOCKS, SSH -ugrađeni mikrofon koji se može isključiti Konektori: -mrežni RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) PoE -ulazni DC port - 4-pinski konektor koji se može konfigurisati za ulazne ili izlazne funkcije -RS422/RS485 full duplex port -dva 3,5mm (mic/line in i mic/line out) - P-iris konektor kompatibilan sa DC-iris Napajanje: -PoE IEEE 802.3af /802.3at Type1 Class 3. - 8-28V DC max -Potrosnja 7,9W max (tipično oko 3,5W) Memorija(min): 512 MB RAM i 256 MB Flesh Radni temperaturni opseg : 0ºC do +55ºC Radni opseg vlažnosti: 10-85% RH (bez kondenzovanja). Kamera mora da ima ugrađen slot za SD kartice i da podržava microSD/microSDHC/ microSDXC kartice. Kamera mora : - imati ugrađen web-server za konfigurisanje kroz standardni web browser korišćenjem HTTP protokola - biti u skladu sa ONVIF standardom - imati mogućnost uvezivanja na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software (VMS). - biti podržana otvorenim i javnim interfejsom za pravljenje aplikacija (Open API for softwer integration). Garantni rok proizvođača minimum tri godine. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model AXIS P1365 Barebone | kom | 1 |  |
| 3 | Pokretna kamera | HDTV 720p PTZ pokretna kupolna IP kamera proizvedena u IP66, IK10 i NEMA 4X-rated aluminijumskom kućištu za spoljnu montažu. Senzor CMOS veličine minimalno 1/2,9'' sa progresivnim skeniranjem. Objektiv: - varifokalni f=4,7mm - 84,6mm, F1.6-2.8 - horizontalno vidno polje od 59° - 4° - Autofokus - Autoiris PTZ funkcionalnost: - Pan od 360° endless brzinom od 0,2°/s-350°/s - Tilt od 180° brzinom od 0,2°/s-350°/s - 18х optičko uveličavanje, 12х digitalno - podržan patrolni režim - 100 preset pozicija Minimalno osvetljenje za sliku pri 30 IRE: Color režim – 0,3 lux B/W režim – 0,01 lux. Kamera mora biti opremljena automatski uklonjivim infrared-cut filterom (prava Dan/Noć funkcija). Rezolucija(max): 1280x720 (HDTV 720p) Broj slika: do 25/30 fps (50/60 Hz) u svim rezolucijama. Kamera mora da obezbedi višestruke, individualno podesive MJPEG i H.264 video strimove. Mora podržavati H.264 Baseline, Main i High Profile. H.264 mora da ima sa mogućnost kontrole broja slika i propusnog opsega i da podržava varijabilni i maksimalni bit rate (VBR/MBR). Kamera mora imati i sledeće funkcionalnosti: -prilagodljivi elektronski okidač (shutter) sa brzinama okidanja od 1/28000 s do 2s pri 50Hz. - automatski i ručni balans bele boje. - automatsko i ručno definisanje zone ekspozicije -dinamički opseg 120dB ili bolje (WDR-Forensic capture) -kompenzaciju pozadinskog osvetljenja -ručno definisanja nivoa boja, osvetljaja, oštrine, kontrasta -fino podešavanje slike u uslovima slabog osvetljenja -ugrađen brojač piksela -dodavanje teksta na sliku uključujući datum i vreme -mogućnost sinhronizacije sa NTP serverom -mogućnost dodavanja grafičke datoteke preko video strima (overlay image) -moguća primene minimalno 20 individualnih 3D maski privatnosti na video strim -podržano statičko i dinamičko dodeljivanje IP adrese -zaštita lozinkom, filtriranje IP adresa, HTTPS enkripcija, IEEE802.1X kontrola pristupa mreži -podržani protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, SNMP, DNS, DynDNS, NTP, QoS, RTPS , TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP,SOCKS, SSH Konektori: -mrežni RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) PoE Napajanje: -PoE+ IEEE 802.3at Type2 Class 4. -Potrosnja 15W max (tipično oko 9W) Memorija(min): 512 MB RAM i 256 MB Flesh Radni temperaturni opseg : -20ºC do +50ºC Radni opseg vlažnosti: 10-100% RH (sa kondenzovanjem). Kamera mora da ima ugrađen slot za SD kartice i da podržava SDHC UHS-I/ SDXC UHS-I kartice. Kamera mora : - imati ugrađen web-server za konfigurisanje kroz standardni web browser korišćenjem HTTP protokola - biti u skladu sa ONVIF standardom - imati mogućnost uvezivanja na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software (VMS). - biti podržana otvorenim i javnim interfejsom za pravljenje aplikacija (Open API for softwer integration). Garantni rok proizvođača minimum tri godine. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model AXIS P5624-E | kom | 3 |  |
| 4 | Fiksna kamera 3 | Full HD IP Dan/Noć kamera sa ugrađenim objektivom. Senzor: RGB CMOS veličine minimalno 1/3'' sa progresivnim skeniranjem. Objektiv: Varifokalni f=3-10.5mm, F1.4, optimizovan za rad sa IC osvetljenjem (IC-corrected), CS-mount, Megapixelna rezolucija, DC-iris sočivo, Ugaono vidno polje objektiva: Horizontalno: 91° - 32° Vertikalno: 49° - 18° Rezolucija(max): HDTV 1080p - 1920x1080@25 fps Kamera mora da obezbedi višestruke, individualno podesive MJPEG i H.264 video strimove. Mora podržavati H.264 Baseline, Main i High Profile. H.264 mora da ima sa mogućnost kontrole broja slika i propusnog opsega i da podržava varijabilni i konstantni bit rate (VBR/CBR). Kamera mora biti opremljena automatski uklonjivim infrared-cut filterom (prava Dan/Noć funkcija). Minimalno osvetljenje za sliku pri F1.4: Color režim – 0,25 lux B/W režim – 0,05 lux. Kamera mora imati i sledeće funkcionalnosti: -prilagodljivi elektronski okidač (shutter) sa brzinama okidanja od 1/66500 s do 1s pri 50Hz. - digitalna PTZ kontrola sa mogućnošću instalacije PTZ drajvera. - automatski i ručni balans bele boje. - automatsko i ručno definisanje zone ekspozicije -dinamički opseg 120dB ili bolje (WDR-Forensic capture) -kompenzaciju pozadinskog osvetljenja -mogućnost rotacije slike u koracima od po 90o (0o, 90o, 180o, 270o uključujući koridor format) -ručno definisanja nivoa boja, osvetljaja, oštrine, kontrasta - fino podešavanje slike u uslovima slabog osvetljenja -nezavisno podešavanje parametara za režim slabog osvetljenja -ugrađen brojač piksela -dodavanje teksta na sliku uključujući datum i vreme -mogućnost sinhronizacije sa NTP serverom -mogućnost dodavanja grafičke datoteke preko video strima (overlay image) -mogućnost primene maski privatnosti na video strim -podržano statičko i dinamičko dodeljivanje IP adrese -zaštita lozinkom, filtriranje IP adresa, HTTPS enkripcija, IEEE802.1X kontrola pristupa mreži -podržani protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, SNMP, DNS, DynDNS, NTP, QoS, RTPS , TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP,SOCKS, SSH Konektori: -mrežni RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) PoE -ulazni DC port - 4-pinski konektor koji se može konfigurisati za ulazne ili izlazne funkcije Napajanje: - PoE IEEE 802.3af Class 2. - 8-28V DC max - Potrosnja 5W max (tipično oko 3,6W) Memorija(min): 512 MB RAM i 256 MB Flesh Radni temperaturni opseg : -20ºC do +50ºC Radni opseg vlažnosti: 10-85% RH (bez kondenzovanja). Kamera mora da ima ugrađen slot za SD kartice i da podržava microSD/microSDHC/ microSDXC kartice. Kamera mora : - imati ugrađen web-server za konfigurisanje kroz standardni web browser korišćenjem HTTP protokola - biti u skladu sa ONVIF standardom - imati mogućnost uvezivanja na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software (VMS). - biti podržana otvorenim i javnim interfejsom za pravljenje aplikacija (Open API for softwer integration). Garantni rok proizvođača minimum tri godine. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model AXIS M1125 | kom | 2 |  |
| 5 | Fiksna kamera 4 | Kompaktna HD Dan/Noć kamera tipa telo sa integrisanim IC reflektorom proizvedena u metalnom IP66 kućištu sa ugrađenim objektivom; Senzor: RGB CMOS veličine minimalno 1/3''. Objektiv: Fiksni f=2,8mm, F1.2, Megapixelna rezolucija, FULL HD 1080P (1920x1080) IC osvetljenje: 24 Smart dioda dometa do 20 metara, Ugaono vidno polje objektiva: Horizontalno: 90° Osetljivost: 0.01Lux(Color) / 0Lux(B/W) (sa IC); Napajanje 12Vdc. Potrošnja 4W. Radna temperatura -30 ºC ~+60 ºC, Maksimalne dimenzije: -dužina 149.5mm -prečnik 70mm. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model HIKVISION DS-2CE16D0T-IR | kom | 10 |  |
| 6 | Objektiv | Megapikselni varifokalni objektiv Theia SL940P P-iris za kameru AXIS P1365 Barebone. Montaža na CS-navoj. Žižna daljina: 9 - 40 mm. F-stopa: od min. F1.5 do zatvoreno. Dužina objektiva: manje od 50mm. Objektiv mora da ima P-iris sočivo. Objektiv mora da podržava: - kamere sa rezolucijama do minimalno 5 megapixela - veličine kamernog senzora od 1/3'' - 1/2,5'' Mora biti optimizovan za rad sa IC osvetljenjem (IC-corrected) za pravu Dan/Noć kameru. Vidno polje za veličinu senzora - 1/2,5'': Horizontalno: 36° - 8,5° Vertikalno: 27° - 6,3° Dijagonalno: 46° - 10,6° Vidno polje za veličinu senzora - 1/2,7'' HD: Horizontalno: 37° - 8,6° Vertikalno: 20° - 4,8° Dijagonalno: 42° - 9,9° Vidno polje za veličinu senzora - 1/3'': Horizontalno: 30° - 7,1° Vertikalno: 22° - 5,3° Dijagonalno: 38° - 8,8° | kom | 1 |  |
| 7 | Nosač kućišta pokretne kamere | Zidni nosač kućišta kamere na poziciji 3 istog proizvođača kao i kamera težine max 1,5 kg, nosivosti min 15kg . Mora biti dizajniran za spoljnu i unutrašnju montažu. Mora imati sa zadnje strane otvor za kablove i sa strane vođice za kablove. Isti, odgovarajući ili bolji od modela AXIS T95A61 | kom | 3 |  |
| 8 | Kućište kamere | IP66 hermetizovano zaštitno kućište kamere u kompletu sa nosačem kućišta za skrivenu kablažu (kanalom za prolaz kablova) za kamere na pozicijama 1, 2, 4. Kućište namenjeno spoljnu motažu sa bočnim otvaranjem, grejačem i termostatom. Spoljne dimenzije L375xW138xH117mm. Unutrašnje dimenzije L260xW100xH75mm. Isto, odgovarajuće ili bolje od modela GL618H u kompletu sa nosačem kućišta GL208. | kom | 12 |  |
| 9 | Nosač | Izrada i montaža nosača kućišta kamere sa rukom, šelnom i adapterom za vešanje dužine maksimalno do 1,5m u skladu sa mestom montaže. Nosači moraju biti pocinkovani. | kom | 15 |  |
| 10 | Montaža | Montaža, povezivanje kamera na komandne ormane i puštanje u rad. U cenu uračunatai podešavanje scene, fokusiranje kamera i eventualne troškove neophodne za pristup mestu na stubu na koji se montira kamera (upotreba korpe i sl.) | kom | 15 |  |
| 11 | Milestone licence | Isporuka licenci (XPETDL – XProtect Expert Device Channel License) za priključenje kamera na video upravljački softver (VMS) „XProtect Expert“ 2014. SLC=C70-3241-4C70 | kom | 15 |  |
| 12 | Puštanje u rad | Uvezivanje kamera na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software , podešavanje i optimizacija sistema. | kom | 15 |  |
| 13 | Snimač | 16-to kanalni (ANALOG + HDTVI + AHD) Digitalni video rekorder. Video/Audio ulazi: -Video ulazi-16 kanala, BNC interfejs(1.0V p-p, 75oma). -Rezolucija snimanja: 12,5fps@1920x1080, 25fps@1280x720; WD1 /4CIF, -Video/audio ulazi: H.264 video kompresija, 16 kanala, BNC interfejs(1.0V p-p, 75oma), 1 kanal audio RCA konektor -Video/audio izlazi: HDMI/VGA 4K (3840X2160/30Hz, 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz), 1 kanal audio, RCA konektor (2.0 Vp-p, 1 kΩ) Podržana sinhronizovana reprodukcija na rezolucijama do 1080p. Interfejsi: - 1xPrilagodljivi Ethernet 10M/100M/1000M - 2x USB 2.0 - 1x SATA za hard diskove do 6TB Ostalo: -Podržani protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS -Napajanje 12VDC -Potrošnja manja od 20W bez HDD, Radna temperatura -10 ºC do +55 ºC, Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristike kao i model HIKVISION DS-7116HQHI-F1/N | kom | 1 |  |
| 14 | Napajanje | Napajanje 12V/5A, 60W. Ulazni napon 90-264VAC / 135-370 VDC Zaštita od prenapona, preopterećenja , kratkog spoje, pregrevanja. | kom | 2 |  |
| 15 | Kabl | Kabl RG59 + 2 x 0.75mm | m | 305 |  |
| 16 | Razdelnik | Kablovski razdelnik napajanja 1/4 | kom | 2 |  |
| 17 | Konektori | Konektori 2 x BNC + 2 x nap. Komplet | kom | 10 |  |

1) Понуђач је у обавези да у понуди за партију 2 наведе у табели и:

- тачну спецификацију по типу, марки, произвођачу и произвођачкој ознаци за опрему који нуди по ставкама из табеле (1.2.1) за партију 2.

2) Понуђач је у обавези да  уз понуду достави и:

- оригиналну техничку спецификацију или јавно доступну спецификацију са сајта произвођача за опрему коју нуди по ставкама из табеле (1.2.1) за јавну набавку, којом се доказују захтеване техничке карактеристике из табеле (Подаци о производу у спецификацији (каталогу,техничком приручнику или другом документу) издатом од стране произвођача понуђеног апарата и опреме могу бити на страном језику, али је потребно приложити превод на српски језик, који не мора бити оверен.)

Понуђачи су обавезни да пре давања понуде визуелно изврше увид у локацију на којој ће се вршити постављање оптичке телекомуникационе инфраструктуре, упознају се са постојећом оптичком мрежом, обиђу нову трасу и упознају се са свим специфичностима и евентуалним додатним трошковима везаним за изградњу (нарочито за позиције 5 и 12 табеле 1.1.2). Увид у локацију се врши уз претходну најаву. Особа за контакт је Александар Радоњић, тел: 032/515-0307, e-mail: aleksandar.radonjic@ivanjica.gov.rs Представник понуђача који ће вршити увид дужан је да својство представника понуђача докаже предајом овлашћења особи за контакт. О извршеном увиду понуђач је дужан да овери образац Изјава понуђача да је обишао предметну локацију, коју ће му својим потписом оверити и овлашћени представник наручиоца. Увид у локацију могуће је извршити радним даном, у времену од 08-14 часова, уз претходну најаву.

Понуда понуђача који није извршио увид у локацију и која не садржи оверен образац Изјава понуђача да је обишао предметну локацију биће одбијена као неприхватљива и неће се узети у разматрање.

1.3. PARTIJA 3: INFORMATIČKO-KOMUNIKACIONA OPREMA

1.3.1  Informatičko-komunikaciona oprema

| Red br. | ОПРЕМА | ОПИС | Јед. мере | Количина | Тип, марка, произвођач и произвођачка ознака за материјал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Video server | PC računar smešten u kućište za montažu u 19” REK orman. Kućište: Chieftec UNC-410S-B-400 ili odgovarajuće Napajanje: Chieftec CPS-750S 750W ili odgovarajuće Matična ploča: ASUS PRIME Z270-A ili odgovarajuće CPU(Socket 1151):Intel® Core™ Intel i7-6700 4-Core 3.4GHz ili odgovarajuće RAM: 16GB DDR4 2133MHz GSkill 2133C15S ili odgovarajuće LAN: Gigabit; 6xSATA 6GB/s portova Hard disk1: 1TB SATA 3 WD Caviar 64MB WD10EZEX Blue ili odgovarajuće Hard disk2: namenjen za aplikacije sa intezivnim upisom i video nadzor kapaciteta 4TB. 4 Kom. Interfejs 6GB/s. Raid Edition (RE) - WD SATA 4TB Re WD4002FFWX ili odgovarajuće | kom | 1 |  |
| 2 | Klijent | PC računar smešten u Midi Tower kućište 500W Matična ploča 1150 Asus H81M-R/C/SI ili odgovarajuće Procesor 1150 Intel i3-4170 3.7GHz ili odgovarajuće Memorija Team Group DDR3 4GB 1600MHz TED34G1600C1101 ili odgovarajuće Hard disk 1TB SATA3 Toshiba 64MB HDWD110UZSVA P300 ili odgovarajuće Kućište ZEUS 1703 500W ili odgovarajuće DVD+-R/RW LG GH24NSD1 SATA Black ili odgovarajuće | kom | 4 |  |
| 3 | Monitor | Tip ekrana TFT-LCD Dijagonala ekrana 21.5"/54.6 cm Rezolucija ekrana Full HD (1920x1080 @ 60Hz) Ostalo VGA/DVI-D Boja Crna Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje karakteristike kao i model Philips 223V5LSB/00 LED | kom | 5 |  |
| 4 | Monitor | Tip ekrana DIRECT LED slim Dijagonala ekrana 32"/81cm Rezolucija ekrana HD ready (1366x768) Tip tjunera DVB-T2/C/S2 Smart TV Da Wi-Fi WiFi Integrisan Ostalo HEVC H.265, HDMI x3, USB x2, CI+, PVR,HOTEL MODE Boja Crna Garancija 3 godine Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje karakteristike kao i model Vox 32ADS311B | kom | 2 |  |
| 5 | Zidni nosač | Zidni nosač za monitor sa pozicije 4. | kom | 2 |  |
| 6 | Tastatura miš | Genius KB-8000X USB Black YU ili odgovarajuće | kom | 5 |  |
| 7 | Optički svič | Upravljivi svič za montažu u 19" REK orman visine 1U. SFP portovi: 24x10/100/1000 Ethernet portovi: 4x10/100/1000 MDI/MDI-X VLAN konfiguracija: 255 aktivnih VLAN-ova i do 4094 VLAN ID-a. Quality of Service (QoS): IEEE 802.1p QoS, 8 prioritetnih redova. Multicast Standard: Layer 2 multicast prosleđivanje i filtriranje do 256 grupa. Memorija: 128MB RAM, 16MB flash memorije. 8K MAC adresa. Propusnost 41.6Mpps. Kapacitet preklapanja 56Gbps. Podržani protokoli: IEEE 802.1Q VLAN tag GARP GVRP GMRP Port mirroring RFC 826 ARP DHCP RFC 2131 DHCP client RFC 1573 Extended interface MIB RFC 1757 RMON 4 groups: Stats, History, Alarms, Events Security Port security (limited/dynamic) IEEE 802.1x Basic port base IEEE 802.1x Multiple host mode IEEE 802.1x EAP-MD5 RFC 2865 Radius client SSH server Industry standard CLI RFC 854 Telnet Network Time Protocol HTTP TFTP IGMPv1 and IGMPv2 Network Management RFC 1157 SNMPv1/v2c RFC 2570 SNMPv3 RFC 1215 SNMP traps RFC 1213 MIB-II Web browser konfigurisanje. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje karakteristike kao i model: Allied Telesis AT-9000/28SP | kom | 1 |  |
| 8 | Ethernet svič | Cloud router Smart Swich za montažu u 19” REK orman visine 1U. Procesor: 98DX3236A1-BTD4C000 800MHz CPU. Memorija:512MB Storage: 16 MB Onboard Flash memory Ethernet port: 24x10/100/1000 Mbit/s sa Auto-MDI/X. SFP port: 2x10Gbit/s (Mini-GBIC). Karakteristike: IEEE 802.1Q VLAN Supports up to 4K simultaneous VLANs Port isolation Port security Broadcast storm control Port mirroring of ingress/egress traffic Rapid Spanning Tree Protocol Access Control List 16K host table SNMP v1 Serijski port: 1x RJ45 serial port Mogućnost konfigurisanja portova (swich / routing). Reset prekidač, biper, naponski i temperaturni monitoring. Napajanje: 220VAC Operativni sistem: MikroTik RouterOS v6, Level5. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje karakteristike kao i model: Mikrotik CRS326-24G-2S+RM | kom | 1 |  |
| 9 | Ethernet svič | Smart switch, 5x10/100/1000 Ethernet ports, Procesor: QCA9557 800MHz CPU. 1x1GB SFP port (Mini-GBIC), Hardware watchdog, PoE in na Ether1 portu(12-57V), DC Jack : 12-57 V, potrošnja do 9W. PoE out 802.3af/at, USB 2.0 port , Memorija:128K SRAM, Operativni sistem:MikroTik SwOS, Web browser konfigurisanje Kućište plastično maks. dimenzija 114x137x29 mm Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje karakteristike kao i model: MikroTik RB960PGS | kom | 8 |  |
| 10 | Fiber modul | Par (A-B) 1.25 Gigabit SFP single-mod fiber modul preko 1 optičkog vlakna dometa do 20 km, LC konektor. Kompatibilan sa modelom sviča sa pozicije 9. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje karakteristike kao i par: S35LC20D/S53LC20D | kom | 8 |  |
| 11 | Napajanje | Napajanje 48V/1.25A, 60W. Ulazni napon 90-264VAC / 135-370 VDC Zaštita od prenapona, preopterećenja , kratkog spoje, pregrevanja. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje karakteristike kao i model: GS60A48-P1J | kom | 8 |  |
| 12 | RJ45 Modul | RJ45 Modul - Oklopljen RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP(SFA), SCHRACK HSEMRJ6GWT | kom | 40 |  |
| 13 | Patch kord | Patch cord CAT 6a 0.5m | kom | 240 |  |
| 14 | Montaža | Montaža, podešavanje i programiranje Svičeva po zahtevu korisnika | kom | 1 |  |

УСЛОВИ:

1) Понуђач је у обавези да  у понуди наведе и:

- тачну спецификацију по типу, марки, произвођачу и произвођачкој ознаци за опрему који нуди по ставкама из табеле (1.3.1) за јавну набавку (у ставкама где је примењиво).

.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 и 76.. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА

#### Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

    - Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

#### Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична  дела против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

#### Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

    - Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН) (за партију 2)

Доказ:Решење којим се правном лицу/предузетнику/физичком лицу издаје лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника које издаје надлежно Министарство, а коју поуђач прилаже у виду неоверене копије

5) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, и то:

За партију 1:

Да располаже неопходним пословним капацитетом:

-да је у претходних 5 година (2016, 2015, 2014, 2013, 2012. год) изводио радове на постављању градске / општинске оптичке инфраструктуре (најмање један уговор)

Да располаже неопходним техничким и кадровским  капацитетом:

- да поседује опрему за прављење наставака на оптичким кабловима и мерење (ОТДР)

-да има минимум три радно ангажована лица техничке струке потребних за послове предмета набавке

-да поред минимум три радно ангажована лица, има минимум једно радно ангажовано лице које поседује Сертификат произвођача оптичких каблова о обучености за њихову инсталацију, а које ће бити анагажовано у реализацији предметне набавке

За партију 2:

Да располаже неопходним пословним капацитетом:

- да је у претходних 5 година (2016, 2015, 2014, 2013, 2012. год) извршио уговоре на постављању градског- општинског система видео надзора (најмање један уговор)

Да располаже неопходним техничким и кадровским капацитетом:

- Понуђач мора да поседује ISO стандард:

Систем менаџмента усаглашен са захтевима стандарда СРПС ИСО 9001

Систем менаџмента усаглашен са захтевима стандарда СРПС ИСО 27001

-Лиценца 453 - Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система

и Лиценца 450 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона

За партију 3:

Да располаже неопходним финансијским капацитетом:

-  да није пословао са губитком у претходној обрачунској години

- да није био у блокади у последњих 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда

1.3.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да то наведе у понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара за извршење уговорене набавке Наручиоцу, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да Наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)

- Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,односно извод из регистра надлежног Привредног суда (копија, без обзира на датум издавања извода)

Напомена: у случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ се подноси за сваког учесника из групе, у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, доказ се доставља и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

- Услов да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)

- Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције основног и вишег суда, на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

- Услов да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона)

- Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Напомена:

Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведених доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације

Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4. Услов да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН (за Партију 2)

Доказ: Фотокопија решења издатог од стране Министарства унутрашњих послова којим се од стране надлежног Министарства лицу/предузетнику/физичком лицу издаје лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника, сходно Закону о приватном обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 104/2013 и 42/2015) и Правилнику о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава  („Сл. Гласник РС“ број 119/2015);

5.За услов из тачке 5. чл. 75. ст. 2. –да је понуђач  дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

- Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач ће доказивати достављањем следећих доказа:

За партију 1:

За испуњеност услова за пословни капацитет

Доказ:

-Копију минимум једног уговора о постављању градске/општинске оптичке инфраструктуре

-Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора - могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац XII из Конкурсне документације и то:

- назив и адресу наручиоца,

- назив и седиште понуђача,

-  облик наступања Понуђача

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року,

- врста радова/добара,

- вредност изведених радова/испоручених добара,

- број и датум уговора,

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити ,

- контакт особа наручиоца и телефон ,

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца

За испуњеност услова за технички капацитет

Доказ:за средства набављена до 31.12.2016. године - пописна листа или аналитичке картице основних средстава, на којима ће маркером бити означена тражена техничка опрема;

-  за средства набављена од 1.1.2017. године рачун и отпремницa;

-  техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу са пописном листом закуподавца на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу.

За испуњеност услова за кадровски капацитет-за ангажоване раднике

- да има минимум три радно ангажована лица техничке струке потребних за предмет набавке

- да поред минимум три радно ангажована лица има минимум једно радно ангажовано лице које поседује Сертификат произвођача оптичких каблова о обучености за њихову инсталацију, а које ће бити анагажовано у реализацији предметне набавке

Доказ:фотокопија уговора о раду и М(3)А образац или други одговарајући образац за радно ангажовање,( уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима и сл. ) и приложити додатно и копију Сертификата произвођача оптичких каблова о обучености за њихову инсталацију за минимум једно радно ангажовано лице

За партију 2:

За испуњеност услова за пословни капацитет

Доказ:

-Копију минимум једног уговора о постављању градског-општинског система видео надзора

-Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документацијеили издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац XII из Конкурсне документације и то:

- назив и адресу наручиоца,

- назив и седиште понуђача,

-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда ,

- изјава да су радови/ за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року,

- врста радова,

- вредност изведених радова,

- број и датум уговора,

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа у поступку јавне набавке  и у друге сврхе се не може користити ,

- контакт особа наручиоца и телефон ,

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца .

За испуњеност услова за технички капацитет

Доказ: потврда произвођача камера да је Понуђач ауторизован/оспособљен да продаје, уграђује и одржава камере (Ауторизација - МАФ прозвођача камера).

Доказ: фотокопија важећих ИСО стандарда

За испуњеност услова за кадровски капацитет: (Лиценца 453 - Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система  и Лиценца 450 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона ).

-за носиоце лиценце који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, односно за носиоца лиценци  који нису  запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању, у складу са Законом о раду

-фотокопије личне лиценце са потврдама Инжењерске коморе Србије да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

За партију 3:

За испуњеност услова за финансијски капацитет

-да није пословао са губитком у претходној  обрачунској години

Доказ: Правна лица и предузетници који воде двојно књиговодство достављају као доказ Извештај о бонитету АПР – БОН ЈН за 2016. годину, Предузетници који не воде двојно књиговодство достављају Биланс стања за претходу обрачунску годину (2016. година).

- да није био у блокади у последњих 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда

Доказ:  Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан

Испуњеност обавезних и додатних услова из чл. 75. и 76. Закона за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у у поглављу IV одељак 3), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне и додатне услове  за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. И 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим ( ВАЖИ ЗА ПАРТИЈУ 2)-услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, који доказује тако што доставља уз понуду важећу дозволу  надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (решење издатог од стране Министарства унутрашњих послова којим се правном лицу/предузетнику/физичком лицу издаје лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника, сходно Закону о приватном обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 104/2013 и 42/2015) и Правилнику о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава(„Сл. Гласник РС“ број 119/2015) и  коју понуђач доставља уз понуду у виду неоверене копије).

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави и Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет  страницама  надлежних органа.Интернет адреса на којој се могу проверити тражени докази (адреса-доказ): ____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.Имајући у виду чињеницу да се од 01.09.2013. године, примењује Правилник осадржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача (“Сл. гласник РС”, број 75/13), лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача.

Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налази у регистру понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75и 76.. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.и 76.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке камера за видео надзор градских саобраћајница, ПАРТИЈА БРОЈ_________ ,ЈН 24/2017, испуњава све обавезне и додатне услове из чл. 75.и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач испуњава додатне услове и то:

За партију 1:

Да располаже неопходним пословним капацитетом:

- да је у претходних 5 година (2016, 2015, 2014, 2013, 2012. год) изводио радове на постављању градске / општинске оптичке инфраструктуре (најмање један уговор)

- да располаже неопходним техничким и кадровским  капацитетом:

- да поседује опрему за прављење наставака на оптичким кабловима и мерење (ОТДР)

- да има минимум три радно ангажована лица техничке струке потребних за предмет набавке

- да поред минимум три радно ангажована лица има минимум једно радно ангажовано лице које поседује Сертификат произвођача оптичких каблова о обучености за њихову инсталацију, а које ће бити анагажовано у реализацији предметне набавке

За партију 2:

Да располаже неопходним пословним капацитетом:

- да је у претходних 5 година (2016, 2015, 2014, 2013, 2012. год) извршио уговоре на постављању градског- општинског система видео надзора (најмање један уговор)

Да располаже неопходним техничким и кадровским капацитетом:

-Понуђач мора да поседује ISO стандард:

Систем менаџмента усаглашен са захтевима стандарда СРПС ИСО 9001

Систем менаџмента усаглашен са захтевима стандарда СРПС ИСО 27001

- Лиценца 453 - Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система

и Лиценца 450 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона

За партију 3:

Да располаже неопходним финансијским капацитетом:

- да није пословао са губитком у претходној обрачунској години

- да није био у блокади у последњих 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда

Место:_____________                                                                               Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                                 _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са групом понуђача, ову изјаву попуњава, потписује и оверава понуђач  као и сваки члан групе понуђача. ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке камера за видео надзор градских саобраћајница, ПАРТИЈА БРОЈ_________ ЈН 24/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                                     Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                             _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

НАПОМЕНА: Образац се доставља само у случају да понуђач наступа са подизвођачем.

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.

V    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

- НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на адресу:ОПШТИНА ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку камера за видео надзор градских саобраћајница, ПАРТИЈА БРОЈ_________ ЈН 24/2017- НЕ ОТВАРАТИ”, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу и број телефона понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.12.2017 године до 13:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања неотворену вратити понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- Изјаву понуђача о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона - попуњена, оверена печатом и потписана-за сваку партију посебно ако подноси посебно

- Oбразац изјаве да је поштовао услове из чл.75. став 2. Закона - попуњена, оверена печатом и потписана

- оригиналну техничку спецификацију (каталог, проспект и сл.) или јавно доступну спецификацију са сајта произвођача за оптички кабл које нуди за ставку под ред. бројем  1 из табеле (1.1.1-оптичка инфраструктура-материјали) којом се доказују захтеване техничке карактеристике -за ПАРТИЈУ 1

- оригиналну техничку спецификацију каталог, проспект и сл. или јавно доступну спецификацију са сајта произвођача за опрему коју нуди по ставкама из табеле 1.2.1. техничке карактеристике којом се доказују захтеване техничке карактеристике из табеле - за ПАРТИЈУ 2

- ТЕХНИЧКУ ДОЗВОЛУ – СЕРТИФИКАТ о усклађености техничких карактеристика телекомуникационих средстава са прописима, стандардима и нормативима који је издала Републичка агенција за електронске комуникације (РАТЕЛ) за оптички кабл са позиције 1 из табеле 1.1.1.- за ПАРТИЈУ 1

- Изјаве о увиду у локације- за ПАРТИЈУ 1 и ПАРТИЈУ 2

- Решења којим се од надлежног органа правном лицу/предузетнику/физичком лицу издаје лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника у виду неоверене копије - за ПАРТИЈУ 2

- Образац понуде - попуњен, потписан и оверен печатом понуђача

- Модел уговара - за сваку од партија за коју даје понуду (попуњен, оверен печатом понуђача и потписан);

- Образац структуре цене-за сваку партију за коју даје понуду (попуњен, оверен печатом понуђача и потписан);

- Изјава о независној понуди - за сваку партију за коју даје понуду попуњена,оверена печатом и потписана

- Изјаву подизвођача о испуњености услова из члана 75. Закона-(подноси се само уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)-попуњена, оверена печатом и потписана

- Споразум о заједничком извршењу набавке (доставити само у случају подношења заједничке понуде

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу  Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНА ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, са назнаком: „Измена понуде у поступку јавне набавке камера за видео надзор градских саобраћајница, ПАРТИЈА БРОЈ__________, ЈН 24/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну набавку камера за видео надзор градских саобраћајница, ПАРТИЈА БРОЈ _________ ,ЈН 24/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или „Опозив понуде за јавну набавку камера за видео надзор градских саобраћајница, ПАРТИЈА БРОЈ___________,ЈНМВ 24/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или „Измена и допуна понуде за јавну набавку камера за видео надзор градских саобраћајница, ПАРТИЈА БРОЈ _________ ,ЈНМВ 24/2017- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове своју понуду.

6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Споразумом се уређују и друга питањакоја наручилац одреди конкрсном документацијом.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3)

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Захтев у подледу МЕСТА И РОКА ИСПОРУКЕ,УСЛОВА ПЛАЋАЊА

МЕСТО ИСПОРУКЕ И МОНТАЖЕ: на адресу Наручиоца, општина Ивањица, односно на одговарајућим локацијама предвиђеним конкурсном документацијом. Организацију транспорта добара до места испоруке врши добављач на свој терет.

ГАРАНТНИ РОК (ЗА СВЕ ТРИ ПАРТИЈЕ):

- гарантни рок за испоручену опрему и радове не сме бити краћи од 24 месеца, осим за позиције у којима је гарантни рок посебно дефинисан.

РОК ИСПОРУКЕ И МОНТАЖЕ: до 20 календарских дана од дана закључења уговора са наручиоцем.

Уколико се приликом пријема добара констатују недостаци, понуђач је обавезан да их отклони у року и на начин који је утврђен техничком спецификацијом и моделом уговора, од када поново почиње да тече гарантни рок.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:

Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом, испостављеног по испоруци - примопредаји и квалитативно-квантитативном пријему добара, који је констатован записником о примопредаји предметних добара, са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим уговором, уплатом на рачун понуђача.

9.1. Захтев у погледу РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност (уколико је понуђач обвезник ПДВ-а), са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### 11.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

За све три  партије: као средство финансијског обезбеђења доставити:

1) За добро извршење посла

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора достави Наручиоцу бланко сопствену меницу регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања уговора у корист Купца која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана. Продавац је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача. У случају да понуђач са којим је закључен уговор не испуњава обавезе из уговора, Купац има право да реализује инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције достављен од стране понуђача.

2)За отклањање грешака у гарантном року

Испоручилац је дужан да на дан примопредаје предмета уговора достави Наручиоцу бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење, за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања гарантног рока у корист Наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

12.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

13.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца-ОПШТИНА ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица или факсом на број 032/661-821 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 24/2017

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН , и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара.

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком важења понуде, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или факсом, на број 032/661-821, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 148. - 159. ЗЈН.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће Уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. У случају да понуђач коме је додељен уговор  одбије да закључи уговор, Наручилац може да закључи  уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда понуђача бр. ________________ од дана __________________ године, за јавну набавку камера за видео надзор градских саобраћајница, ЈН 24/2017

Понуду достављамо за (заокружити А , Б , В, Д):

А)ЗА ЦЕЛОКУПНУ НАБАВКУ (ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ)

Б)ЗА ПАРТИЈУ 1– Набавка оптичке инфраструктуре

В)ЗА ПАРТИЈУ 2  - Набавка видео опреме

Д) ЗА ПАРТИЈУ 3  - Набавка информатичко – комуникационе опреме

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Предмет јавне набавке мале вредности је набавка камера за видео надзор градских саобраћајница, ЈН 24/2017

Назив и ознака из општег речника набавки - партија 1 – 32562200 – оптички телекомуникациони каблови,партија 2 – 35125000- систем надзора,партија 3 - 30230000 – рачунарска опрема

6)УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (са урачунатим свим трошковима које понуђач има у

реализацији предметне јавне набавке) износи:

ПАРТИЈА 1 – оптичка инфраструктура

| Укупнa цена добара без пдв-а: |  |
| --- | --- |
| пдв: |  |
| Укупна цена добара са пдв-ом: |  |
| Рок и начин плаћања | У року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом, испостављеног по испоруци - примопредаји и квалитативно-квантитативном пријему добара |
| Рок важења понуде | _____________(не краћи од 60 дана од дана отварања) |
| Рок испоруке | __________( до 20 календарских дана од дана уговарања) |
| Гарантни рок | ______________ месеци (не може бити краћи од 24 месеца |
| Место | Општина Ивањица |

ПАРТИЈА 2 – видео опрема

| Укупнa цена добара без пдв-а: |  |
| --- | --- |
| пдв: |  |
| Укупна цена добара са пдв-ом: |  |
| Рок и начин плаћања | У року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом, испостављеног по испоруци - примопредаји и квалитативно-квантитативном пријему добара |
| Рок важења понуде | _______________(не краћи од 60 дана од дана отварања) |
| Рок испоруке | __________(до 20 календарских дана од дана уговарања) |
| Гарантни рок | ______________ месеци (не може бити краћи од 24 месеца |
| Место | Општина Ивањица |

ПАРТИЈА 3 – информатичка-комуникациона опрема

| Укупнa цена добара без пдв-а: |  |
| --- | --- |
| пдв: |  |
| Укупна цена добара са пдв-ом: |  |
| Рок и начин плаћања | У року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом, испостављеног по испоруци - примопредаји и квалитативно-квантитативном пријему добара |
| Рок важења понуде | _______________(не краћи од 60 дана од дана отварања) |
| Рок испоруке | __________(до 20 календарских дана од дана уговарања) |
| Гарантни рок | ______________ месеци (не може бити краћи од 24 месеца |
| Место | Општина Ивањица |

-Организацију транспорта и испоруку добара до места испоруке врши добављач на свој терет.

-Пријем добара/радова се констатује записнички.

Обавезујемо се да ћемо набавку реализовати у складу са конкурсном документацијом и сходно томе прихватамо све услове наведене у конкурсној документацији.

Датум 					                              Понуђач

М. П.

_____________________________			            ___________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

(понуђач попуњава, парафира и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)

(ЗА ПАРТИЈУ 1)

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И МОНТАЖИ ОПТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

за видео надзор градских саобраћајница

Закључен између:

1._____________, са седиштем у __________, улица________________ бр. ________, матични број _________ ПИБ _________, рачун бр. __________код _________________банке, које заступа ________________(у даљем тексту Испоручилац),  са подизвођачем _______________________,са седиштем у ____________________, ул.________________________________ бр. _____,ПИБ: ____________, које заступа __________________________, директор;- односно са чланом групе понуђача:и __________________________________, са седиштем у ____________________, ул.

________________________________ бр. _____,ПИБ: ____________, које заступа_______________________________, директор

и

2.ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, ул. Венијамина Маринковића бр. 1, матични број 07221142, ПИБ:101886934, шифра делатности 8411, текући рачун 840-94640-30, коју заступа начелник Општинске управе Миланка Коларевић (у даљем тексту Наручилац).

Уговорне стране сагласно констатују:

Уговорне стране констатују:

- да је Испоручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама (»Службени гласник РС«, бр.124/2012, 14/15 и 84/15), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца,  спровео поступак јавне набавке добара мале вредности, број 404-1-24/2017, по партијама.

- да је Испоручилац доставио понуду број _______ од _______.год, за партију 1 која се налази у прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона, на основу продавчеве понуде и одлуке о додели уговора бр. _________. од ____________.год., изабрао Испоручиоца за испоруку и монатажу добара за партију 1.

Члан 1.

Предмет уговора:

Предмет уговора су набавка, испорука и монтажа оптичке инфраструктуре за видео надзор градских саобраћајница, према опису наведеном у техничкој спецификацији наручиоца и прихваћеној понуди Испоручиоца бр. _______ од _____________2017. године за партију 1,  а који су саставни део уговора.

Члан 2.

Цена:

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог Уговора износи   ______________________ динара без ПДВ-а, односно ____________________ са ПДВ-ом, за партију 1, а по датим јединичним ценама.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Уговорена цена подразумева све трошкове набавке, транспорта, испоруке добара и све остале зависне трошкове.

Члан 3.

Рок испоруке:

Испорука и монтажа предметних добара извршиће се у року од ____ календарских  дана од дана закључења овог Уговора (не може може бити дужи од 20 (десет) календарских дана од дана закључења уговора).

Пријем и контролу добара извршиће овлашћено лице Наручиоца уз документацију о квалитативној и количинској контроли.

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора достави Наручиоцу бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања уговора у корист Купца која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана. Продавац је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача. У случају да понуђач са којим је закључен уговор не испуњава обавезе из уговора, Купац има право да реализује инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције достављен од стране понуђача.

Наручилац ће средства из финансијске гаранције за добро извршење посла наплатити због неизвршења, закашњења или неуредног извршења уговорних обавеза Испоручиоца.

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу, на његов писани захтев врати неискоришћене менице најкасније 30 дана по истеку рока на који су издате (од дана испоруке и примопредаје добара).

Члан 4.

Начин и услови плаћања:

Наручилац и Испоручилац су се споразумели да ће се плаћања уговорене вредности из члана 2. овог Уговора извршити  у року до 45 дана од дана испостављања исправне фактуре (рачуна), а по испоруци, монтажи и пријему добара од стране овлашћеног лица.

Наручилац се обавезује да изврши уплату цене за испоручена добра и извршене радове на рачун Испоручиоца бр._______________код банке____________, на начин дат у прихваћеној понуди, на основу испостављене исправне фактуре и по претходно извршеном квалитативно-квантитативном пријему добара верификованог записником о примопредаји.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклади са могућностима извршења буџета општине Ивањица.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

По коначној исплати укупне уговорне цене на начин одређен овим уговором, престају све финансијске обавезе Наручиоца према Испоручиоцу, по основу и у вези са овим  уговором.

У цену добара су урачунати и сви зависни и пратећи трошкови у вези са реализацијом при испоруци добара која су наведена у техничкој спецификацији конкурсне документације Наручиоца и прихваћеној  понуди Испоручиоца.

Члан 5.

Записник о преузимању и рекламација:

Квалитативни пријем робе врше овлашћени представници уговорних страна.  Наручилац  је дужан да о недостацима у квалитету и/или квантитету робе Испоручиоцу достави приговор у писаној форми у року од 5 (пет) радних дана од пријема робе.

Уколико се ради о скривеним недостацима у квалитету робе, Наручилац је дужан да обавести Добављача у писаној форми у року од 3 (три) дана од када је недостатак откривен.

Квантитативни пријем испоручене робе и извршених радова из Члана 1. овог Уговора врши се приликом преузимања робе на предвиђеним локацијама односно пуштања у рад.

Члан 6.

Наручилац обезбеђује стручни надзор који ће пратити извршење овог уговора.

Члан 7.

Уколико се установи да неки део или количина робе из Члана 1. овог Уговора недостаје или је оштећен, сачиниће се Записник и извршити одговарајућа рекламација Испоручиоцу.

У случају квалитативних или квантитативних недостатака на које је благовремено стављен приговор или извршена рекламација, Наручилац задржава право да од  Испоручиоца захтева:

- да отклони утврђене недостатке у року од 5 (пет) дана, или, да захтева снижење цене из члана 2. овог Уговора, сразмерно нижој вредности испоручених добара у односу на уговорени квалитет и количину. Снижење цене биће дефинисано од стране комисије сачињене од по једног представника Наручиоца и Испоручиоца.

Члан 8.

Гарантни рок:

Гарантни рок за испоручена добра и радове износи  ______ месеци месеци (не може бити краћи од 24  месеца), осим за позиције из техничке спецификације у којима је гарантни рок посебно дефинисан.

У оквиру овог рока Испоручилац је дужан да отклони све евентуалне недостатке у року од 5 (пет) радних дана од дана позива Наручиоца у потпуности о свом трошку. Гарантни рок почиње од дана  примопредаје исправне робе.

Уколико Испоручилац не изврши обавезу отклањања недостатака из става 2. овог члана Наручилац ће ангажовати друго овлашћено лице на терет Испоручиоца.

Испоручилац је дужан да на дан примопредаје предмета уговора достави Наручиоцу бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење, за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања гарантног рока у корист Наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Члан 9.

Одговорност за кашњење:

У случају да Испоручилац не изврши све своје уговорне обавезе у уговореном року обавезан је да за сваки дан кашњења плати наручиоцу износ од 0,5% од укупно уговорене цене, с тим да укупно уговорен износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Испоручиоца, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији

Наплата уговорне казне не утиче на право наручиоца да захтева надокнаду штете.

Члан 10.

Решавање спорова:

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а уколико то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом.

Члан 11.

Завршне одредбе:

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у  свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 12.

Овај уговор сматра се закљученим и ступа на снагу када га потпишу и овере обе уговорне стране.

| ЗА ИСПОРУЧИОЦА |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| --- | --- | --- |
| __________________ |  | ____________________ |

VII МОДЕЛ УГОВОРА

(понуђач попуњава, парафира и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

(ЗА ПАРТИЈУ 2)

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВИДЕО ОПРЕМЕ

за видео надзор градских саобраћајница

Закључен између:

1._____________, са седиштем у __________, улица________________ бр. ________, матични број _________ ПИБ _________, рачун бр. __________код _________________банке, које заступа ________________(у даљем тексту Испоручилац),  са подизвођачем _______________________,са седиштем у ____________________, ул.________________________________ бр. _____,ПИБ: ____________, које заступа __________________________, директор;- односно са чланом групе понуђача:и __________________________________, са седиштем у ____________________, ул.

________________________________ бр. _____,ПИБ: ____________, које заступа_______________________________, директор

и

2.ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, ул. Венијамина Маринковића бр. 1, матични број 07221142, ПИБ:101886934, шифра делатности 8411, текући рачун 840-94640-30, коју заступа начелник Општинске управе Миланка Коларевић (у даљем тексту Наручилац).

Уговорне стране сагласно констатују:

Уговорне стране констатују:

- да је Испоручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама (»Службени гласник РС«, бр.124/2012, 14/15 и 84/15), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца,  спровео поступак јавне набавке добара мале вредности, број 404-1-24/2017, по партијама.

- да је Испоручилац доставио понуду број _______ од _______.год, за партију 2 која се налази у прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона, на основу продавчеве понуде и одлуке о додели уговора бр. _________. од ____________.год., изабрао Испоручиоца за испоруку и монатажу добара за партију 2.

Члан 1.

Предмет Уговора је набавка, испорука и монтажа и пуштање у рад видео надзора за градске саобраћајнице, за проширење постојећег видео надзора – видео опрема, према опису наведеном у техничкој спецификацији наручиоца и прихваћеној понуди Испоручиоца бр. _______ од _____________2017. године за партију 2, а који су саставни део уговора.

Члан 2.

Цена:

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог Уговора износи   ______________________ динара без ПДВ-а, односно ____________________ са ПДВ-ом, за партију 2, а по датим јединичним ценама.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Уговорена цена подразумева све трошкове набавке, транспорта, испоруке добара и све остале зависне трошкове.

Члан 3.

Рок испоруке:

Испорука и монтажа предметних добара извршиће се у року од ____ календарских  дана од дана закључења овог Уговора (не може може бити дужи од 20 (десет) календарских дана од дана закључења уговора).

Пријем и контролу добара извршиће овлашћено лице Наручиоца уз документацију о квалитативној и количинској контроли.

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора достави Наручиоцу бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања уговора у корист Купца која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана.Продавац је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача. У случају да понуђач са којим је закључен уговор не испуњава обавезе из уговора, Купац има право да реализује инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције достављен од стране понуђача.

Наручилац ће средства из финансијске гаранције за добро извршење посла наплатити због неизвршења, закашњења или неуредног извршења уговорних обавеза Испоручиоца.

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу, на његов писани захтев врати неискоришћене менице најкасније 30 дана по истеку рока на који су издате (од дана испоруке и примопредаје добара).

Члан 4.

Начин и услови плаћања:

Наручилац и Испоручилац су се споразумели да ће се плаћања уговорене вредности из члана 2. овог Уговора извршити  у року до 45 дана од дана испостављања исправне фактуре (рачуна), а по испоруци, монтажи и пријему добара од стране овлашћеног лица.

Наручилац се обавезује да изврши уплату цене за испоручена добра и извршене радове на рачун Испоручиоца бр._______________код банке____________, на начин дат у прихваћеној понуди, на основу испостављене исправне фактуре и по претходно извршеном квалитативно-квантитативном пријему добара верификованог записником о примопредаји.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклади са могућностима извршења буџета општине Ивањица.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

По коначној исплати укупне уговорне цене на начин одређен овим уговором, престају све финансијске обавезе Наручиоца према Испоручиоцу, по основу и у вези са овим  уговором.

У цену добара су урачунати и сви зависни и пратећи трошкови у вези са реализацијом при испоруци добара која су наведена у техничкој спецификацији конкурсне документације Наручиоца и прихваћеној  понуди Испоручиоца.

Члан 5.

Записник о преузимању и рекламација:

Квалитативни пријем робе врше овлашћени представници уговорних страна.  Наручилац  је дужан да о недостацима у квалитету и/или квантитету робе Испоручиоцу достави приговор у писаној форми у року од 5 (пет) радних дана од пријема робе.

Уколико се ради о скривеним недостацима у квалитету робе, Наручилац је дужан да обавести Испоручиоца у писаној форми у року од 3 (три) дана од када је недостатак откривен.

Квантитативни пријем испоручене робе и извршених радова из Члана 1. овог Уговора врши се приликом преузимања робе на предвиђеним локацијама односно пуштања у рад.

Члан 6.

Наручилац обезбеђује стручни надзор који ће пратити извршење овог уговора.

Члан 7.

Уколико се установи да неки део или количина робе из Члана 1. овог Уговора недостаје или је оштећен, сачиниће се Записник и извршити одговарајућа рекламација Испоручиоцу.

У случају квалитативних или квантитативних недостатака на које је благовремено стављен приговор или извршена рекламација, Наручилац задржава право да од  Испоручиоца захтева:

- да отклони утврђене недостатке у року од 5 (пет) дана, или, да захтева снижење цене из члана 2. овог Уговора, сразмерно нижој вредности испоручених добара у односу на уговорени квалитет и количину. Снижење цене биће дефинисано од стране комисије сачињене од по једног представника Наручиоца и Испоручиоца.

Члан 8.

Гарантни рок:

Гарантни рок за испоручена добра и радове износи  ______ месеци(не може бити краћи од 24  месеца), осим за позиције из техничке спецификације у којима је гарантни рок посебно дефинисан.

У оквиру овог рока Испоручилац је дужан да отклони све евентуалне недостатке у року од 5 (пет) радних дана од дана позива Наручиоца у потпуности о свом трошку. Гарантни рок почиње од дана  примопредаје исправне робе.

Уколико Испоручилац не изврши обавезу отклањања недостатака из става 2. овог члана Наручилац ће ангажовати друго овлашћено лице на терет Испоручиоца.

Испоручилац је дужан да на дан примопредаје предмета уговора достави Наручиоцу бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење, за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања гарантног рока у корист Наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Члан 9.

Одговорност за кашњење:

У случају да Испоручилац не изврши све своје уговорне обавезе у уговореном року обавезан је да за сваки дан кашњења плати наручиоцу износ од 0,5% од укупно уговорене цене, с тим да укупно уговорен износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Испоручиоца, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији

Наплата уговорне казне не утиче на право наручиоца да захтева надокнаду штете.

Члан 10.

Решавање спорова:

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а уколико то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом.

Члан 11.

Завршне одредбе:

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у  свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 12.

Овај уговор сматра се закљученим и ступа на снагу када га потпишу и овере обе уговорне стране.

| ЗА ИСПОРУЧИОЦА __________________ |  | ЗА НАРУЧИОЦА ______________________ |
| --- | --- | --- |

VII МОДЕЛ УГОВОРА

(понуђач попуњава, парафира и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

(ЗА ПАРТИЈУ 3)

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ИНФОРМАТИЧКО КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ

за видео надзор градских саобраћајница

Закључен између:

1._____________, са седиштем у __________, улица________________ бр. ________, матични број _________ ПИБ _________, рачун бр. __________код _________________банке, које заступа ________________(у даљем тексту Испоручилац),  са подизвођачем _______________________,са седиштем у ____________________, ул.________________________________ бр. _____,ПИБ: ____________, које заступа __________________________, директор;- односно са чланом групе понуђача:и __________________________________, са седиштем у ____________________, ул.

________________________________ бр. _____,ПИБ: ____________, које заступа_______________________________, директор

и

2.ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, ул. Венијамина Маринковића бр. 1, матични број 07221142, ПИБ:101886934, шифра делатности 8411, текући рачун 840-94640-30, коју заступа начелник Општинске управе Миланка Коларевић (у даљем тексту Наручилац).

Уговорне стране сагласно констатују:

Уговорне стране констатују:

- да је Испоручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама (»Службени гласник РС«, бр.124/2012, 14/15 и 84/15), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца,  спровео поступак јавне набавке добара мале вредности, број 404-1-24/2017, по партијама.

- да је Испоручилац доставио понуду број _______ од _______.год, за партију 3 која се налази у прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона, на основу продавчеве понуде и одлуке о додели уговора бр. _________. од ____________.год., изабрао Испоручиоца за испоруку и монатажу добара за партију 3.

Предмет уговора:

Члан 1.

Предмет Уговора је набавка, испорука и монтажа информатичко – комуникационе опреме, за проширење постојећег видео надзора за видео надзор градских саобраћајница и ближе је одређен техничком спецификацијом предмета набавке и из прихваћене понуде Испоручиоца бр. __________ од __________2017. године, а који су саставни део овог Уговора.

Цена:

Члан 2.

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог Уговора износи   ______________________ динара без ПДВ-а, односно ____________________ са ПДВ-ом, за партију 3.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Уговорена цена подразумева све трошкове набавке, транспорта, испоруке добара  и све остале зависне трошкове.

Рок испоруке и пријем добара:

Члан 3.

Испорука и монтажа предметних добара извршиће се у року од ____ календарских  дана од дана закључења овог Уговора (не може може бити дужи од 20 (десет) календарских дана од дана закључења уговора).

Пријем и контролу добара извршиће овлашћено лице Наручиоца уз документацију о квалитативној и количинској контроли.

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора достави Наручиоцу бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања уговора у корист Купца која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана.Продавац је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача. У случају да понуђач са којим је закључен уговор не испуњава обавезе из уговора, Купац има право да реализује инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције достављен од стране понуђача.

Наручилац ће средства из финансијске гаранције за добро извршење посла наплатити због неизвршења, закашњења или неуредног извршења уговорних обавеза Испоручиоца.

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу, на његов писани захтев врати неискоришћене менице најкасније 30 дана по истеку рока на који су издате (од дана испоруке и примопредаје добара).

Приликом примопредаје, представници Наручиоца су дужни да испоручена добра на уобичајени начин прегледају и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопште Испоручиоцу.

У случају утврђених недостатака у квалитету и очигледних одступања испоручених добара од карактеристика предвиђених техничком спецификацијом, стране уговорнице сачињавају Записник о утврђеним недостацима и одступањима.

Продавац је дужан отклони недостатке и одступања утврђена Записником најкасније у року од 5 (пет) дана од дана сачињавања истог.

У случају да Испоручилац не отклони недостатке и одступања утврђена Записником најкасније у року од 5 (пет) дана од дана сачињавања истог, Наручилац има право да одбије пријем добара.

Плаћање:

Члан 4.

Наручилац и Испоручилац су се споразумели да ће се плаћања уговорене вредности из члана 2. овог Уговора извршити  у року до 45 дана од дана испостављања исправне фактуре (рачуна), а по испоруци, монтажи и пријему добара од стране овлашћеног лица.

Наручилац се обавезује да изврши уплату цене за испоручена добра и извршене радове на рачун Испоручиоца бр._______________код банке____________, на начин дат у прихваћеној понуди, на основу испостављене исправне фактуре и по претходно извршеном квалитативно-квантитативном пријему добара верификованог записником о примопредаји.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклади са могућностима извршења буџета општине Ивањица.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

По коначној исплати укупне уговорне цене на начин одређен овим уговором, престају све финансијске обавезе Наручиоца према Испоручиоцу, по основу и у вези са овим  уговором.

У цену добара су урачунати и сви зависни и пратећи трошкови у вези са реализацијом при испоруци добара која су наведена у техничкој спецификацији конкурсне документације Наручиоца и прихваћеној  понуди Испоручиоца.

Записник о преузимању и рекламација:

Члан 5.

Квалитативни пријем робе врше овлашћени представници уговорних страна.  Наручилац  је дужан да о недостацима у квалитету и/или квантитету робе Испоручиоцу достави приговор у писаној форми у року од 5 (пет) радних дана од пријема робе.

Уколико се ради о скривеним недостацима у квалитету робе, Наручилац је дужан да обавести Испоручиоца у писаној форми у року од 3 (три) дана од када је недостатак откривен.

Квантитативни пријем испоручене робе и извршених радова из Члана 1. овог Уговора врши се приликом преузимања робе на предвиђеним локацијама односно пуштања у рад.

Члан 6.

Наручилац обезбеђује стручни надзор који ће пратити извршење овог уговора.

Члан 7.

Уколико се установи да неки део или количина робе из Члана 1. овог Уговора недостаје или је оштећен, сачиниће се Записник и извршити одговарајућа рекламација Испоручиоцу.

У случају квалитативних или квантитативних недостатака на које је благовремено стављен приговор или извршена рекламација, Наручилац задржава право да од  Испоручиоца захтева:

- да отклони утврђене недостатке у року од 5 (пет) дана, или, да захтева снижење цене из члана 2. овог Уговора, сразмерно нижој вредности испоручених добара у односу на уговорени квалитет и количину. Снижење цене биће дефинисано од стране комисије сачињене од по једног представника Наручиоца и Испоручиоца.

Гарантни рок:

Члан 8.

Гарантни рок за испоручена добра и радове износи  ______ месеци (не може бити краћи од 24  месеца), осим за позиције из техничке спецификације у којима је гарантни рок посебно дефинисан.

У оквиру овог рока Испоручилац је дужан да отклони све евентуалне недостатке у року од 5 (пет) радних дана од дана позива Наручиоца у потпуности о свом трошку. Гарантни рок почиње од дана  примопредаје исправне робе.

Уколико Испоручилац не изврши обавезу отклањања недостатака из става 2. овог члана Наручилац ће ангажовати друго овлашћено лице на терет Испоручиоца.

Испоручилац је дужан да на дан примопредаје предмета уговора достави Наручиоцу бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење, за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања гарантног рока у корист Наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Одговорност за кашњење:

Члан 9.

У случају да Испоручилац не изврши све своје уговорне обавезе у уговореном року обавезан је да за сваки дан кашњења плати наручиоцу износ од 0,5% од укупно уговорене цене, с тим да укупно уговорен износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Испоручиоца, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији

Наплата уговорне казне не утиче на право наручиоца да захтева надокнаду штете.

Решавање спорова:

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а уколико то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом.

Члан 11.

Завршне одредбе:

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у  свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 12.

Овај уговор сматра се закљученим и ступа на снагу када га потпишу и овере обе уговорне стране.

| ЗА ИСПОРУЧИОЦА __________________ |  | ЗА НАРУЧИОЦА ______________________ |
| --- | --- | --- |

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке камера за видео надзор градских саобраћајница, ЈН 24/2017, Партија број _______ поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач_______________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке  јавне набавке камера за видео надзор градских саобраћајница, ЈН 24/2017, Партија број _______, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 	          Понуђач

________________                        М.П.                               __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана __________. године, у поступку јавне набавке камера за видео надзор градских саобраћајница, партија _____ (1, 2 ), ЈН 24/2017 обишао је локације где ће се изводити  радови и монтирати камере који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локације и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде.

Датум 		           Потпис

________________                                                                    __________________

За Наручиоца: _______________________  М.П.

(п о т п и с)

## XII.   ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

-подноси на захтев Наручиоца-

Назив наручиоца:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове/испоручио добра:

- _________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова/добара), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Навести у ком облику је изводио радове/испоручио добра: ______________(понуђач/извођач, подизвођач, члан групе).

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке број 24/2017, партија ___ и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон: _________________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се подноси на захтев Наручиоца.

## XIII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

1.1. PARTIJA 1: OPTIČKA INFRASTUKTURA

1.1.1  Materijal

| Red. br. | ОПИС | Јед. Мере 2. | Количина 3. | Јединична цена без ПДВ-а 4. | Јед. цена са ПДВ-ом 5. | Укупна цена без ПДВ-а 6. | Укупна цена са ПДВ-ом 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optički kabl TO SM 03 (ADSS) {(6×12)×II×0,4×3,5}×CMAN (G.657.A) Obračun po dužnom metru ugrađenog kabla. | m | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Optički kabl TO SM 03 (ADSS) {(4×6)×II×0,4×3,5}×CMAN (G.657.A) Obračun po dužnom metru ugrađenog kabla. | m | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Optički kabl TO SM 03 (ADSS) {(1×12)×II×0,4×3,5}×CMAN (G.657.A) Obračun po dužnom metru ugrađenog kabla. | m | 1700 |  |  |  |  |
| 4 | Eksterni samonosivi SFTP kabl kat. 5e sa čeličnom žicom, tipa “Wall” punog preseka sa metalnom folijom i širmom oko parica. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla. | m | 500 |  |  |  |  |
| 5 | Samonosivi kablovski snop X00-A 2x16mm2. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla. | m | 360 |  |  |  |  |
| 6 | Patch panel 19"/2U za završavanje optičkih vlakana komplet za 48 vlakana sa SC/APC konektorima i adapterima. | kom | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Spojnica za 72 optičkih vlakna, komplet. | kom | 3 |  |  |  |  |
| 8 | ZOK za završavanje optičkih vlakana komplet za 12 vlakana sa SC/APC konektorima i adapterima. | kom | 8 |  |  |  |  |
| 9 | Cev PE fi25. Obračun po dužnom metru položene cevi. | m | 310 |  |  |  |  |
| 10 | Zatezna stezaljka za samonosivi snop 2x16mm. | kom | 22 |  |  |  |  |
| 11 | Metalni orman (IP65) za spoljnu montažu 400x300x210 sa duplim dnom za montažu opreme. | kom | 8 |  |  |  |  |
| 12 | DIN šina | m | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Automatski osigurač 220VAC/10A za na DIN šinu | kom | 8 |  |  |  |  |
| 14 | Redne stezaljke RS 4-16/1 za prelaz sa aluminijuma na bakar | kom | 32 |  |  |  |  |
| 15 | Nosač za rednu stezaljku iz tačke 12. RS 16-35 veći. | kom | 32 |  |  |  |  |
| 16 | Hilzna izolovana 16mm2 duža, 16/12. | kom | 32 |  |  |  |  |
| 17 | Mrežna šuho priključnica 220VAC za na DIN šinu | kom | 24 |  |  |  |  |
| 18 | Kablovske uvodnice PG9. | kom | 72 |  |  |  |  |
| 19 | Patch cord SC-LC 2m | kom | 16 |  |  |  |  |
| 20 | Sitan potrošni materijal neophodan za završetak posla. | pauš | 1 |  |  |  |  |

UKUPNO za materijal bez  PDV-a. ____________________

PDV: _________________________

UKUPNO za materijal sa PDV-om: _________________________

1.1. PARTIJA 1: OPTIČKA INFRASTUKTURA

1.1.2 Radovi

| Red. br. | ОПИС | Јед. Мере 2. | Количина 3. | Јединична цена без ПДВ-а 4. | Јед. цена са ПДВ-ом 5. | Укупна цена без ПДВ-а 6. | Укупна цена са ПДВ-ом 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uvlačenje optičkog kabla u postojeću kablovsku kanalizaciju, formiranje rezervi, šelnovanje i označavanje plastičnim identifikacionim pločicama. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla. | m | 2700 |  |  |  |  |
| 2 | Montaža optičkog kabla preko postojećih stubova sa ugradnjom potrebnog materijala za vešanje i zatezanje i formiranje rezervi. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla. | m | 200 |  |  |  |  |
| 3 | Montaža, na određenim kamernim lokacijama po zahtevu investitora, eksternog samonosivog SFTP kabla kat. 5e. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla. | m | 500 |  |  |  |  |
| 4 | Montaža samonosivog kablovskog snopa 2x16mm2 bez povezivanja na mrežu na kamernim lokacijama. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla. | m | 360 |  |  |  |  |
| 5 | Montaža patch panela u rek ormar po zahtevu investitora. | kom | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Ugradnja ZOK-a za završavanje optičkih vlakana sa splajsovanjem 2 optička vlakna, montažom pigtail-a i kontrolnim merenjem. U cenu uračunati i metalnu mehaničku zaštitu optičkog kabla do ZOK-a (minimalno 3m) i eventualne troškove za pristup mestu na stubu na koji se ZOK montira (upotreba korpe i sl.) | kom | 8 |  |  |  |  |
| 7 | Montaža spojnice u okno. | kom | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Sklapanje komandnog ormana po šemi naručioca. U cenu uračunati potreban sitan potrošni materijal (vezice, šrafovi, matice, podloške ...) | kom | 8 |  |  |  |  |
| 9 | Montaža komandnog ormana na postojeći stub sa potrebnim materijalom za vešanje u skladu sa mestom montaže i povezivanje optike na postojeći ZOK. U cenu uračunati i zaštitno crevo za optički peč kord od ZOK-a do komandnog ormana i eventualne troškove za pristup mestu na stubu na koji se orman montira (upotreba korpe i sl.) | kom | 8 |  |  |  |  |
| 10 | Izrada nastavka na optičkom kablu sa merenjem. Obračun po varu. | kom | 288 |  |  |  |  |
| 11 | Iskop i zatrpavanje rova širine 25 cm sa vraćanjem u prvobitno stanje u zelenoj površini. | m | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Iskop i zatrpavanje rova širine 25 cm sa vraćanjem u prvobitno stanje u asfaltu. | m | 300 |  |  |  |  |
| 13 | Polaganje cevi fi25. Obračun po dužnom metru položene cevi. | m | 310 |  |  |  |  |
| 14 | Izrada tehničke dokumentacije u pisanoj i elektronskoj formi-izvedeno stanje. Obračun po dužnom metru postavljenog optičkog kabla. | m | 2900 |  |  |  |  |
| 15 | Izrada završnih merenja sa protokolom | pauš | 1 |  |  |  |  |

UKUPNO za radove bez  PDV-a:  _________________

PDV: _________________________

UKUPNO za radove sa PDV-om: _________________________

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПАРТИЈА 1 |
| --- |
| 1 | УКУПНО за материјал (1.1.1) без ПДВ |  |
| 2 | УКУПНО за радове (1.1.2) без ПДВ |  |
| Укупно за материјал + радови (1.1.1+ 1.1.2) без ПДВ-а: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупно за материјал + радови (1.1.1+ 1.1.2) са ПДВ-ом: |  |
| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |

1.2. PARTIJA 2: VIDEO OPREMA

1.2.1  Video oprema

| Red. br. | Опрема | ОПИС | Јед. Мере 2. | Количина 3. | Јединична цена без ПДВ-а 4. | Јед. цена са ПДВ-ом 5. | Укупна цена без ПДВ-а 6. | Укупна цена са ПДВ-ом 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiksna kamera 1 | Full HD IP Dan/Noć kamera proizvedena u metalnom kućištu sa ugrađenim objektivom. Senzor: RGB CMOS veličine minimalno 1/2,8'' sa progresivnim skeniranjem. Objektiv: Varifokalni f=2,8-8mm, F1.3, optimizovan za rad sa IC osvetljenjem (IC-corrected), CS-mount, Megapixelna rezolucija, P-iris sočivo, Ugaono vidno polje objektiva: Horizontalno: 120° - 40° Vertikalno: 64° - 22° Dijagonalno: 145° - 46° Rezolucija(max): WUXGA -1920x1200@25 fps (bez WDR) HDTV 1080p - 1920x1080@25 fps (sa WDR) HDTV 1080p - 1920x1080@50 fps (bez WDR) Broj slika: do 50/60 fps (50/60 Hz). Kamera mora da obezbedi višestruke, individualno podesive MJPEG i H.264 video strimove. Mora podržavati H.264 Baseline, Main i High Profile. H.264 mora da ima sa mogućnost kontrole broja slika i propusnog opsega i da podržava varijabilni i konstantni bit rate (VBR/CBR). Podržani formati videa – 4:3, 16:9, 3:4, 9:16 Kamera mora podržavati automatsku kontrolu irisa pomoću P-iris kontrole. Kamera mora biti opremljena automatski uklonjivim infrared-cut filterom (prava Dan/Noć funkcija). Minimalno osvetljenje za sliku pri F1.3: Color režim – 0,18 lux B/W režim – 0,04 lux. Minimalno osvetljenje za HDTV 1080p sliku sa 50 fps pri F1.3: Color režim – 0,36 lux B/W režim – 0,08 lux. Kamera mora imati i sledeće funkcionalnosti: -prilagodljivi elektronski okidač (shutter) sa brzinama okidanja od 1/28000 s do 2s pri 50Hz. - digitalna PTZ kontrola sa mogućnošću instalacije PTZ drajvera. - automatski i ručni balans bele boje. - automatsko i ručno definisanje zone ekspozicije -dinamički opseg 120dB ili bolje (WDR-Forensic capture) -kompenzaciju pozadinskog osvetljenja -mogućnost rotacije slike u koracima od po 90o (0o, 90o, 180o, 270o uključujući koridor format) -ručno definisanja nivoa boja, osvetljaja, oštrine, kontrasta - fino podešavanje slike u uslovima slabog osvetljenja -nezavisno podešavanje parametara za režim slabog osvetljenja -daljinsko podešavanja fokusa preko mrežnog interfejsa -ugrađen brojač piksela -dodavanje teksta na sliku uključujući datum i vreme -mogućnost sinhronizacije sa NTP serverom -mogućnost dodavanja grafičke datoteke preko video strima (overlay image) -mogućnost primene maski privatnosti na video strim -podržano statičko i dinamičko dodeljivanje IP adrese -zaštita lozinkom, filtriranje IP adresa, HTTPS enkripcija, IEEE802.1X kontrola pristupa mreži -podržani protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, SNMP, DNS, DynDNS, NTP, QoS, RTPS , TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP,SOCKS, SSH -ugrađeni mikrofon koji se može isključiti Konektori: -mrežni RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) PoE -ulazni DC port - 4-pinski konektor koji se može konfigurisati za ulazne ili izlazne funkcije -RS422/RS485 full duplex port -dva 3,5mm (mic/line in i mic/line out) - P-iris konektor kompatibilan sa DC-iris Napajanje: - PoE IEEE 802.3af /802.3at Type1 Class 3. - 8-28V DC max - Potrosnja 7,9W max (tipično oko 3,5W) Memorija(min): 512 MB RAM i 256 MB Flesh Radni temperaturni opseg : 0ºC do +55ºC Radni opseg vlažnosti: 10-85% RH (bez kondenzovanja). Kamera mora da ima ugrađen slot za SD kartice i da podržava microSD/microSDHC/ microSDXC kartice. Kamera mora : - imati ugrađen web-server za konfigurisanje kroz standardni web browser korišćenjem HTTP protokola - biti u skladu sa ONVIF standardom - imati mogućnost uvezivanja na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software (VMS). - biti podržana otvorenim i javnim interfejsom za pravljenje aplikacija (Open API for softwer integration). Garantni rok proizvođača minimum tri godine. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model AXIS P1365 | kom | 9 |  |  |  |  |
| 2 | Fiksna kamera 2 | Full HD IP Dan/Noć kamera proizvedena u metalnom kućištu. Senzor: RGB CMOS veličine minimalno 1/2,8'' sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija(max): WUXGA -1920x1200@25 fps (bez WDR) HDTV 1080p - 1920x1080@25 fps (sa WDR) HDTV 1080p - 1920x1080@50 fps (bez WDR) Broj slika: do 50/60 fps (50/60 Hz) Kamera mora da obezbedi višestruke, individualno podesive MJPEG i H.264 video strimove. Mora podržavati H.264 Baseline, Main i High Profile. H.264 mora da ima sa mogućnost kontrole broja slika i propusnog opsega i da podržava varijabilni i konstantni bit rate (VBR/CBR). Podržani formati videa – 4:3, 16:9, 3:4, 9:16 Kamera mora podržavati automatsku kontrolu irisa pomoću P-iris kontrole. Kamera mora biti opremljena automatski uklonjivim infrared-cut filterom (prava Dan/Noć funkcija). Kamera mora imati i sledeće funkcionalnosti: -prilagodljivi elektronski okidač (shutter) sa brzinama okidanja od 1/28000 s do 2s pri 50Hz. - digitalna PTZ kontrola sa mogućnošću instalacije PTZ drajvera. - automatski i ručni balans bele boje. - automatsko i ručno definisanje zone ekspozicije -dinamički opseg 120dB ili bolje (WDR-Forensic capture) -kompenzaciju pozadinskog osvetljenja -mogućnost rotacije slike u koracima od po 90o (0o, 90o, 180o, 270o uključujući koridor format) -ručno definisanja nivoa boja, osvetljaja, oštrine, kontrasta - fino podešavanje slike u uslovima slabog osvetljenja -nezavisno podešavanje parametara za režim slabog osvetljenja -daljinsko podešavanja fokusa preko mrežnog interfejsa -ugrađen brojač piksela -dodavanje teksta na sliku uključujući datum i vreme -mogućnost sinhronizacije sa NTP serverom -mogućnost dodavanja grafičke datoteke preko video strima (overlay image) -mogućnost primene maski privatnosti na video strim -podržano statičko i dinamičko dodeljivanje IP adrese -zaštita lozinkom, filtriranje IP adresa, HTTPS enkripcija, IEEE802.1X kontrola pristupa mreži -podržani protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, SNMP, DNS, DynDNS, NTP, QoS, RTPS , TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP,SOCKS, SSH -ugrađeni mikrofon koji se može isključiti Konektori: -mrežni RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) PoE -ulazni DC port - 4-pinski konektor koji se može konfigurisati za ulazne ili izlazne funkcije -RS422/RS485 full duplex port -dva 3,5mm (mic/line in i mic/line out) - P-iris konektor kompatibilan sa DC-iris Napajanje: -PoE IEEE 802.3af /802.3at Type1 Class 3. - 8-28V DC max -Potrosnja 7,9W max (tipično oko 3,5W) Memorija(min): 512 MB RAM i 256 MB Flesh Radni temperaturni opseg : 0ºC do +55ºC Radni opseg vlažnosti: 10-85% RH (bez kondenzovanja). Kamera mora da ima ugrađen slot za SD kartice i da podržava microSD/microSDHC/ microSDXC kartice. Kamera mora : - imati ugrađen web-server za konfigurisanje kroz standardni web browser korišćenjem HTTP protokola - biti u skladu sa ONVIF standardom - imati mogućnost uvezivanja na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software (VMS). - biti podržana otvorenim i javnim interfejsom za pravljenje aplikacija (Open API for softwer integration). Garantni rok proizvođača minimum tri godine. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model AXIS P1365 Barebone | kom | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Pokretna kamera | HDTV 720p PTZ pokretna kupolna IP kamera proizvedena u IP66, IK10 i NEMA 4X-rated aluminijumskom kućištu za spoljnu montažu. Senzor CMOS veličine minimalno 1/2,9'' sa progresivnim skeniranjem. Objektiv: - varifokalni f=4,7mm - 84,6mm, F1.6-2.8 - horizontalno vidno polje od 59° - 4° - Autofokus - Autoiris PTZ funkcionalnost: - Pan od 360° endless brzinom od 0,2°/s-350°/s - Tilt od 180° brzinom od 0,2°/s-350°/s - 18х optičko uveličavanje, 12х digitalno - podržan patrolni režim - 100 preset pozicija Minimalno osvetljenje za sliku pri 30 IRE: Color režim – 0,3 lux B/W režim – 0,01 lux. Kamera mora biti opremljena automatski uklonjivim infrared-cut filterom (prava Dan/Noć funkcija). Rezolucija(max): 1280x720 (HDTV 720p) Broj slika: do 25/30 fps (50/60 Hz) u svim rezolucijama. Kamera mora da obezbedi višestruke, individualno podesive MJPEG i H.264 video strimove. Mora podržavati H.264 Baseline, Main i High Profile. H.264 mora da ima sa mogućnost kontrole broja slika i propusnog opsega i da podržava varijabilni i maksimalni bit rate (VBR/MBR). Kamera mora imati i sledeće funkcionalnosti: -prilagodljivi elektronski okidač (shutter) sa brzinama okidanja od 1/28000 s do 2s pri 50Hz. - automatski i ručni balans bele boje. - automatsko i ručno definisanje zone ekspozicije -dinamički opseg 120dB ili bolje (WDR-Forensic capture) -kompenzaciju pozadinskog osvetljenja -ručno definisanja nivoa boja, osvetljaja, oštrine, kontrasta -fino podešavanje slike u uslovima slabog osvetljenja -ugrađen brojač piksela -dodavanje teksta na sliku uključujući datum i vreme -mogućnost sinhronizacije sa NTP serverom -mogućnost dodavanja grafičke datoteke preko video strima (overlay image) -moguća primene minimalno 20 individualnih 3D maski privatnosti na video strim -podržano statičko i dinamičko dodeljivanje IP adrese -zaštita lozinkom, filtriranje IP adresa, HTTPS enkripcija, IEEE802.1X kontrola pristupa mreži -podržani protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, SNMP, DNS, DynDNS, NTP, QoS, RTPS , TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP,SOCKS, SSH Konektori: -mrežni RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) PoE Napajanje: -PoE+ IEEE 802.3at Type2 Class 4. -Potrosnja 15W max (tipično oko 9W) Memorija(min): 512 MB RAM i 256 MB Flesh Radni temperaturni opseg : -20ºC do +50ºC Radni opseg vlažnosti: 10-100% RH (sa kondenzovanjem). Kamera mora da ima ugrađen slot za SD kartice i da podržava SDHC UHS-I/ SDXC UHS-I kartice. Kamera mora : - imati ugrađen web-server za konfigurisanje kroz standardni web browser korišćenjem HTTP protokola - biti u skladu sa ONVIF standardom - imati mogućnost uvezivanja na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software (VMS). - biti podržana otvorenim i javnim interfejsom za pravljenje aplikacija (Open API for softwer integration). Garantni rok proizvođača minimum tri godine. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model AXIS P5624-E | kom | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Fiksna kamera 3 | Full HD IP Dan/Noć kamera sa ugrađenim objektivom. Senzor: RGB CMOS veličine minimalno 1/3'' sa progresivnim skeniranjem. Objektiv: Varifokalni f=3-10.5mm, F1.4, optimizovan za rad sa IC osvetljenjem (IC-corrected), CS-mount, Megapixelna rezolucija, DC-iris sočivo, Ugaono vidno polje objektiva: Horizontalno: 91° - 32° Vertikalno: 49° - 18° Rezolucija(max): HDTV 1080p - 1920x1080@25 fps Kamera mora da obezbedi višestruke, individualno podesive MJPEG i H.264 video strimove. Mora podržavati H.264 Baseline, Main i High Profile. H.264 mora da ima sa mogućnost kontrole broja slika i propusnog opsega i da podržava varijabilni i konstantni bit rate (VBR/CBR). Kamera mora biti opremljena automatski uklonjivim infrared-cut filterom (prava Dan/Noć funkcija). Minimalno osvetljenje za sliku pri F1.4: Color režim – 0,25 lux B/W režim – 0,05 lux. Kamera mora imati i sledeće funkcionalnosti: -prilagodljivi elektronski okidač (shutter) sa brzinama okidanja od 1/66500 s do 1s pri 50Hz. - digitalna PTZ kontrola sa mogućnošću instalacije PTZ drajvera. - automatski i ručni balans bele boje. - automatsko i ručno definisanje zone ekspozicije -dinamički opseg 120dB ili bolje (WDR-Forensic capture) -kompenzaciju pozadinskog osvetljenja -mogućnost rotacije slike u koracima od po 90o (0o, 90o, 180o, 270o uključujući koridor format) -ručno definisanja nivoa boja, osvetljaja, oštrine, kontrasta - fino podešavanje slike u uslovima slabog osvetljenja -nezavisno podešavanje parametara za režim slabog osvetljenja -ugrađen brojač piksela -dodavanje teksta na sliku uključujući datum i vreme -mogućnost sinhronizacije sa NTP serverom -mogućnost dodavanja grafičke datoteke preko video strima (overlay image) -mogućnost primene maski privatnosti na video strim -podržano statičko i dinamičko dodeljivanje IP adrese -zaštita lozinkom, filtriranje IP adresa, HTTPS enkripcija, IEEE802.1X kontrola pristupa mreži -podržani protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, SNMP, DNS, DynDNS, NTP, QoS, RTPS , TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP,SOCKS, SSH Konektori: -mrežni RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) PoE -ulazni DC port - 4-pinski konektor koji se može konfigurisati za ulazne ili izlazne funkcije Napajanje: - PoE IEEE 802.3af Class 2. - 8-28V DC max - Potrosnja 5W max (tipično oko 3,6W) Memorija(min): 512 MB RAM i 256 MB Flesh Radni temperaturni opseg : -20ºC do +50ºC Radni opseg vlažnosti: 10-85% RH (bez kondenzovanja). Kamera mora da ima ugrađen slot za SD kartice i da podržava microSD/microSDHC/ microSDXC kartice. Kamera mora : - imati ugrađen web-server za konfigurisanje kroz standardni web browser korišćenjem HTTP protokola - biti u skladu sa ONVIF standardom - imati mogućnost uvezivanja na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software (VMS). - biti podržana otvorenim i javnim interfejsom za pravljenje aplikacija (Open API for softwer integration). Garantni rok proizvođača minimum tri godine. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model AXIS M1125 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Fiksna kamera 4 | Kompaktna HD Dan/Noć kamera tipa telo sa integrisanim IC reflektorom proizvedena u metalnom IP66 kućištu sa ugrađenim objektivom; Senzor: RGB CMOS veličine minimalno 1/3''. Objektiv: Fiksni f=2,8mm, F1.2, Megapixelna rezolucija, FULL HD 1080P (1920x1080) IC osvetljenje: 24 Smart dioda dometa do 20 metara, Ugaono vidno polje objektiva: Horizontalno: 90° Osetljivost: 0.01Lux(Color) / 0Lux(B/W) (sa IC); Napajanje 12Vdc. Potrošnja 4W. Radna temperatura -30 ºC ~+60 ºC, Maksimalne dimenzije: -dužina 149.5mm -prečnik 70mm. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model HIKVISION DS-2CE16D0T-IR | kom | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Objektiv | Megapikselni varifokalni objektiv Theia SL940P P-iris za kameru AXIS P1365 Barebone. Montaža na CS-navoj. Žižna daljina: 9 - 40 mm. F-stopa: od min. F1.5 do zatvoreno. Dužina objektiva: manje od 50mm. Objektiv mora da ima P-iris sočivo. Objektiv mora da podržava: - kamere sa rezolucijama do minimalno 5 megapixela - veličine kamernog senzora od 1/3'' - 1/2,5'' Mora biti optimizovan za rad sa IC osvetljenjem (IC-corrected) za pravu Dan/Noć kameru. Vidno polje za veličinu senzora - 1/2,5'': Horizontalno: 36° - 8,5° Vertikalno: 27° - 6,3° Dijagonalno: 46° - 10,6° Vidno polje za veličinu senzora - 1/2,7'' HD: Horizontalno: 37° - 8,6° Vertikalno: 20° - 4,8° Dijagonalno: 42° - 9,9° Vidno polje za veličinu senzora - 1/3'': Horizontalno: 30° - 7,1° Vertikalno: 22° - 5,3° Dijagonalno: 38° - 8,8° | kom | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Nosač kućišta pokretne kamere | Zidni nosač kućišta kamere na poziciji 3 istog proizvođača kao i kamera težine max 1,5 kg, nosivosti min 15kg . Mora biti dizajniran za spoljnu i unutrašnju montažu. Mora imati sa zadnje strane otvor za kablove i sa strane vođice za kablove. Isti, odgovarajući ili bolji od modela AXIS T95A61 | kom | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Kućište kamere | IP66 hermetizovano zaštitno kućište kamere u kompletu sa nosačem kućišta za skrivenu kablažu (kanalom za prolaz kablova) za kamere na pozicijama 1, 2, 4. Kućište namenjeno spoljnu motažu sa bočnim otvaranjem, grejačem i termostatom. Spoljne dimenzije L375xW138xH117mm. Unutrašnje dimenzije L260xW100xH75mm. Isto, odgovarajuće ili bolje od modela GL618H u kompletu sa nosačem kućišta GL208. | kom | 12 |  |  |  |  |
| 9 | Nosač | Izrada i montaža nosača kućišta kamere sa rukom, šelnom i adapterom za vešanje dužine maksimalno do 1,5m u skladu sa mestom montaže. Nosači moraju biti pocinkovani. | kom | 15 |  |  |  |  |
| 10 | Montaža | Montaža, povezivanje kamera na komandne ormane i puštanje u rad. U cenu uračunatai podešavanje scene, fokusiranje kamera i eventualne troškove neophodne za pristup mestu na stubu na koji se montira kamera (upotreba korpe i sl.) | kom | 15 |  |  |  |  |
| 11 | Milestone licence | Isporuka licenci (XPETDL – XProtect Expert Device Channel License) za priključenje kamera na video upravljački softver (VMS) „XProtect Expert“ 2014. SLC=C70-3241-4C70 | kom | 15 |  |  |  |  |
| 12 | Puštanje u rad | Uvezivanje kamera na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software , podešavanje i optimizacija sistema. | kom | 15 |  |  |  |  |
| 13 | Snimač | 16-to kanalni (ANALOG + HDTVI + AHD) Digitalni video rekorder. Video/Audio ulazi: -Video ulazi-16 kanala, BNC interfejs(1.0V p-p, 75oma). -Rezolucija snimanja: 12,5fps@1920x1080, 25fps@1280x720; WD1 /4CIF, -Video/audio ulazi: H.264 video kompresija, 16 kanala, BNC interfejs(1.0V p-p, 75oma), 1 kanal audio RCA konektor -Video/audio izlazi: HDMI/VGA 4K (3840X2160/30Hz, 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz), 1 kanal audio, RCA konektor (2.0 Vp-p, 1 kΩ) Podržana sinhronizovana reprodukcija na rezolucijama do 1080p. Interfejsi: - 1xPrilagodljivi Ethernet 10M/100M/1000M - 2x USB 2.0 - 1x SATA za hard diskove do 6TB Ostalo: -Podržani protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS -Napajanje 12VDC -Potrošnja manja od 20W bez HDD, Radna temperatura -10 ºC do +55 ºC, Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristike kao i model HIKVISION DS-7116HQHI-F1/N | kom | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Napajanje | Napajanje 12V/5A, 60W. Ulazni napon 90-264VAC / 135-370 VDC Zaštita od prenapona, preopterećenja , kratkog spoje, pregrevanja. | kom | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Kabl | Kabl RG59 + 2 x 0.75mm | m | 305 |  |  |  |  |
| 16 | Razdelnik | Kablovski razdelnik napajanja 1/4 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Konektori | Konektori 2 x BNC + 2 x nap. Komplet | kom | 10 |  |  |  |  |

UKUPNO bez  PDV-a:                                _

PDV: _________________________

UKUPNO sa PDV-om: _________________________

Датум                         			                          Понуђач

_____________________________                          ______________________________

М. П.

1.3. PARTIJA 3: INFORMATIČKO-KOMUNIKACIONA OPREMA

    - Informatičko-komunikaciona oprema

| Red br. | ОПРЕМА | ОПИС | Јед. Мере 2. | Количина 3. | Јединична цена без ПДВ-а 4. | Јед. цена са ПДВ-ом 5. | Укупна цена без ПДВ-а 6. | Укупна цена са ПДВ-ом 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Video server | PC računar smešten u kućište za montažu u 19” REK orman. Kućište: Chieftec UNC-410S-B-400 ili odgovarajuće Napajanje: Chieftec CPS-750S 750W ili odgovarajuće Matična ploča: ASUS PRIME Z270-A ili odgovarajuće CPU(Socket 1151):Intel® Core™ Intel i7-6700 4-Core 3.4GHz ili odgovarajuće RAM: 16GB DDR4 2133MHz GSkill 2133C15S ili odgovarajuće LAN: Gigabit; 6xSATA 6GB/s portova Hard disk1: 1TB SATA 3 WD Caviar 64MB WD10EZEX Blue ili odgovarajuće Hard disk2: namenjen za aplikacije sa intezivnim upisom i video nadzor kapaciteta 4TB. 4 Kom. Interfejs 6GB/s. Raid Edition (RE) - WD SATA 4TB Re WD4002FFWX ili odgovarajuće | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Klijent | PC računar smešten u Midi Tower kućište 500W Matična ploča 1150 Asus H81M-R/C/SI ili odgovarajuće Procesor 1150 Intel i3-4170 3.7GHz ili odgovarajuće Memorija Team Group DDR3 4GB 1600MHz TED34G1600C1101 ili odgovarajuće Hard disk 1TB SATA3 Toshiba 64MB HDWD110UZSVA P300 ili odgovarajuće Kućište ZEUS 1703 500W ili odgovarajuće DVD+-R/RW LG GH24NSD1 SATA Black ili odgovarajuće | kom | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Monitor | Tip ekrana TFT-LCD Dijagonala ekrana 21.5"/54.6 cm Rezolucija ekrana Full HD (1920x1080 @ 60Hz) Ostalo VGA/DVI-D Boja Crna Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje karakteristike kao i model Philips 223V5LSB/00 LED | kom | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Monitor | Tip ekrana DIRECT LED slim Dijagonala ekrana 32"/81cm Rezolucija ekrana HD ready (1366x768) Tip tjunera DVB-T2/C/S2 Smart TV Da Wi-Fi WiFi Integrisan Ostalo HEVC H.265, HDMI x3, USB x2, CI+, PVR,HOTEL MODE Boja Crna Garancija 3 godine Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje karakteristike kao i model Vox 32ADS311B | kom | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Zidni nosač | Zidni nosač za monitor sa pozicije 4. | kom | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Tastatura miš | Genius KB-8000X USB Black YU ili odgovarajuće | kom | 5 |  |  |  |  |
| 7 | Optički svič | Upravljivi svič za montažu u 19" REK orman visine 1U. SFP portovi: 24x10/100/1000 Ethernet portovi: 4x10/100/1000 MDI/MDI-X VLAN konfiguracija: 255 aktivnih VLAN-ova i do 4094 VLAN ID-a. Quality of Service (QoS): IEEE 802.1p QoS, 8 prioritetnih redova. Multicast Standard: Layer 2 multicast prosleđivanje i filtriranje do 256 grupa. Memorija: 128MB RAM, 16MB flash memorije. 8K MAC adresa. Propusnost 41.6Mpps. Kapacitet preklapanja 56Gbps. Podržani protokoli: IEEE 802.1Q VLAN tag GARP GVRP GMRP Port mirroring RFC 826 ARP DHCP RFC 2131 DHCP client RFC 1573 Extended interface MIB RFC 1757 RMON 4 groups: Stats, History, Alarms, Events Security Port security (limited/dynamic) IEEE 802.1x Basic port base IEEE 802.1x Multiple host mode IEEE 802.1x EAP-MD5 RFC 2865 Radius client SSH server Industry standard CLI RFC 854 Telnet Network Time Protocol HTTP TFTP IGMPv1 and IGMPv2 Network Management RFC 1157 SNMPv1/v2c RFC 2570 SNMPv3 RFC 1215 SNMP traps RFC 1213 MIB-II Web browser konfigurisanje. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje karakteristike kao i model: Allied Telesis AT-9000/28SP | kom | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Ethernet svič | Cloud router Smart Swich za montažu u 19” REK orman visine 1U. Procesor: 98DX3236A1-BTD4C000 800MHz CPU. Memorija:512MB Storage: 16 MB Onboard Flash memory Ethernet port: 24x10/100/1000 Mbit/s sa Auto-MDI/X. SFP port: 2x10Gbit/s (Mini-GBIC). Karakteristike: IEEE 802.1Q VLAN Supports up to 4K simultaneous VLANs Port isolation Port security Broadcast storm control Port mirroring of ingress/egress traffic Rapid Spanning Tree Protocol Access Control List 16K host table SNMP v1 Serijski port: 1x RJ45 serial port Mogućnost konfigurisanja portova (swich / routing). Reset prekidač, biper, naponski i temperaturni monitoring. Napajanje: 220VAC Operativni sistem: MikroTik RouterOS v6, Level5. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje karakteristike kao i model: Mikrotik CRS326-24G-2S+RM | kom | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Ethernet svič | Smart switch, 5x10/100/1000 Ethernet ports, Procesor: QCA9557 800MHz CPU. 1x1GB SFP port (Mini-GBIC), Hardware watchdog, PoE in na Ether1 portu(12-57V), DC Jack : 12-57 V, potrošnja do 9W. PoE out 802.3af/at, USB 2.0 port , Memorija:128K SRAM, Operativni sistem:MikroTik SwOS, Web browser konfigurisanje Kućište plastično maks. dimenzija 114x137x29 mm Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje karakteristike kao i model: MikroTik RB960PGS | kom | 8 |  |  |  |  |
| 10 | Fiber modul | Par (A-B) 1.25 Gigabit SFP single-mod fiber modul preko 1 optičkog vlakna dometa do 20 km, LC konektor. Kompatibilan sa modelom sviča sa pozicije 9. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje karakteristike kao i par: S35LC20D/S53LC20D | kom | 8 |  |  |  |  |
| 11 | Napajanje | Napajanje 48V/1.25A, 60W. Ulazni napon 90-264VAC / 135-370 VDC Zaštita od prenapona, preopterećenja , kratkog spoje, pregrevanja. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje karakteristike kao i model: GS60A48-P1J | kom | 8 |  |  |  |  |
| 12 | RJ45 Modul | RJ45 Modul - Oklopljen RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP(SFA), SCHRACK HSEMRJ6GWT | kom | 40 |  |  |  |  |
| 13 | Patch kord | Patch cord CAT 6a 0.5m | kom | 240 |  |  |  |  |
| 14 | Montaža | Montaža, podešavanje i programiranje Svičeva po zahtevu korisnika | kom | 1 |  |  |  |  |

UKUPNO bez  PDV-a:                                _

PDV: _________________________

UKUPNO sa PDV-om: _________________________

Датум                         		М.П.	                     Потпис овлашћеног лица

_____________________________                          ______________________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

1)	у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

2)	у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

3)	у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

4)	у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);

На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.