Република Србија

ОПШТИНСКА УПРАВА

Општина Ивањица

Број: 12/2018-4

Датум: 26.09.2018.године.

И В А Њ И Ц А

Одговор по захтеву за додатне информације и појашњења

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл.гл.РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општина Ивањица, улица Венијамина Маринковића број 1, у  отвореном постуку јавне набавке велике вредности број 12/2018, чији је предмет набавка радова на отварању Хаџи - Проданове пећине за посетиоце,  поступајући по захтеву заинтересованог лица, доставља одговор по захтеву за додатне информације и појашњења:

Питање 1 :

| R.Br | Opis pozicije | J.M | Količina | PITANJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| B.1. KRO-OS, nosači, kablovi i prateća oprema |  |  |  |  |
| 2. | Nabavka, transport, isporuka i ugradnja na već pripremljeno mesto - temelj, POSTOLJA za nošenje grupe reflektora tipa za dekorativno osvetljenje (prema sit. planu i detalju datom u okviru graf. priloga). Postolje da bude od čeličnih toplopocinkovanih elemenata. Materijal, izgled, dimenzije i drugi detalji dati su na posebnom crtežu priloženom u okviru graf. priloga ovog Projekta. |  |  | Molimo detalj iz grafičkog priloga za predmetnu poziciju |
|  | Ukupno za rad, materijal i transport. |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |
| 4. | Nabavka, transport, isporuka i ugradnja na već pripremljeno mesto – temelj, čeličnih toplopocinkovanih nosača u vidu profila ili stubića za nošenje pojedinačne svetiljke za dekorativno osvetljenje (prema sit. planu i detalju datom u okviru graf. priloga). Uračunata nabavka i isporuka materijala. |  |  | Molimo detalj iz grafičkog priloga za predmetnu poziciju |
|  | Ukupno za rad, materijal i transport. |  |  |  |
|  |  | kom | 23 |  |
| 5. | Nabavka, transport, isporuka i ugradnja na već pripremljeno mesto - betonska stopa neposredno uz bočne strane betonskih pešačkih staza, čeličnih toplopocinkovanih nosača za nošenje pojedinačne svetiljke za osvetljenje komunikacija i za nužno (protivpanično) osvetljenje (prema sit. planu i detalju datom u okviru graf. priloga). Uračunata nabavka i isporuka materijala. |  |  | Molimo detalj iz grafičkog priloga za predmetnu poziciju |
|  | Ukupno za rad, materijal i transport. |  |  |  |
|  |  | kom | 40 |  |
| 7. | Nabavka, transport, isporuka i ugradnja (uz korišćenje tiplova) na bočne strane betonskih pešačkih staza PVC kanalica i savitljivih PVC creva za polaganje instalacionih kablova od novog KRO – OS do najudaljenije svetiljke (prema sit. planu), polaganje PVC creva ispod staze na mestima prelaska kablova s jedne na drugu stranu staze. PVC kanalice da budu širine za provlačenje dva do tri instalaciona petožilna kabla preseka žila 4 mm2 , kvalitetne, u sivoj boji, “samogasiva”. PVC savitljiva creva da budu u crnoj boji, “samogasiva”. |  |  | Molimo, razjasnite ovu poziciju, obzirom da se cene "samogasivih" creva i kanalica, drastično razlikuju, koliko i kojih dimenzija, je predvidjeno kanalica,a a koliko creva. |
|  | Ukupno za rad, materijal i transport. |  |  |  |
|  |  | m | 250 |  |
| UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI B.1UKUPNA CENA BEZ PDV-a |  |  |  |  |
| E. ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Izrada dopunskih uzemljivača, Fe-Zn cevima L=3m, fi 63,5mm, debljine zida 3,5mm pobijenim na početku, sredini i kraju položenog uzemljivača od Fe-Zn žice i spajanje sa njim odgovarajućim spojnicama. |  |  | Molim razjašnjenje, spada li u ovu poziciju i nabavka i polaganje FeZn trake, i ako da, koliko metara. |
|  |  | pauš | 1 |  |

Одговор 1: У прилогу су како ситуациони план, тако и сви детаљи монтаже – постоља, стопе и сл.

Што се тиче питања – колико каналица, а колико црева одговор је: на свим праволинијским деловима стазе предвидети каналице, а на криволинијским, као и на местима где би каблови прелазили испод стазе с једне на другу страну предвидети црева.

Што се тиче питања око допунских уземљивача односно примене Fe – Zn траке одговор је: траку не предвиђати овом позицијом, (Fe – Zn жица, а не трака, предвиђена је позицијом 5 предмера). Овде се ради о вертикалним уземљивачима–сондама, уколико је површински слој земљишта лош у погледу отпорности распростирања, па се добију превисоке вредности отпорности уземљивача.

Наручилац

ОПШТИНА ИВАЊИЦА