Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

07 Број: 404-2-12/2019-4

16.08.2019. године

И в а њ и ц а

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за спровођење поступка за јавну набавку добара – Набавка опреме за вртић у Црњеву, по партијама, ЈН 12/2019,  објављује следећеодатне информације и појашњења конкурсне документације 12/2019,  БРОЈ 4

У вези са конкурсном документацијом број 12/2019 – Набавка опреме за вртић у Црњеву, по партијама, а која је објављена дана 29.07.2019.године на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, заинтересовано лице затражило је додатне информације и појашњења конкурсне документације и при томе навело:

Питање :

Одговор :

1.VALJAK ZA PEGLANJE VESA

-Radne dužine 1000 mm, prečnika 250 mm fi 25cmx100cm

- Dim. uredjaja 1400x420x1005 mm

- Nivo buke: 55 dB

2. Neutralni sto sa donjom policom

3. Predvidjen kanal iz prihvatne kuhinje koji je izveden van krovne ravni, spojiti PVC kanalizacionim

cevima.

Комисија 12/19