

ПРОПИС:

**Република Србија** Одлука о снабдевању водом за пиће и

**Општина Ивањица**  одвођењу атмосферских и отпадних вода

**Општинска управа** на територији општине Ивањица

**Одељење за инспекцијске послове** („Сл. лист општине Ивањица“, бр. 6/2021)

**Комунална инспекција**

# КОНТРОЛНА ЛИСТА:

**СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА**

|  |  |
| --- | --- |
| **I. ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ** | |
| Назив правног лица ( предузетника)  односно физичког лица: |  |
| Адреса (улица и број): |  |
| Насељено место: |  |
| Матични број (за правна лица) или број  регистр. пољопривредног газдинства: |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ): |  |
| Контакт особа: |  |
| Назив радног места (за правна лица): |  |
| Телефон, Факс, E-mail: |  |

|  |
| --- |
| **II. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ** |
| Подаци о инспекторима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Датум инспекцијског надзора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године Број предмета:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Време инспекцијског надзора: Почетак у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ часова. Крај инспекцијског надзора у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ часова. |
| Врста инспекцијског надзора:   1. Редовни 2. Ванредни 3. Контролни 4. Допунски |
| Инспекцијски надзор према облику:  1. Теренски   1. Канцеларијски |
| Налог за инспекцијски надзор:  1. Да   1. Не |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПРОПИС:  Одлука о снабдевању водом за пиће и одвођењу атмосферских и отпадних водана територији општине Ивањица („Сл. лист општине Ивањица“, бр. 2/2018) | |
| Slika 2 Amblem Ivanjice.jpg  Република Србија  Општина Ивањица  Општинске управа  Одељење за инспекцијске послове  Комунална инспекција | | |
|  | | | | |
| **1. Прикључење објекта на градски водовод** | | | | |
| **1.1. Водоводни прикључак** | | | | |
| 1.1.1. Власник-корисник објекта прикључен на градски водовод у року од 6 месеци од изградње градске водоводне мреже | | | | □ Да - 2 □ Не - 0 |
| 1.1.2. Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом има засебан водоводни прикључак | | | | □ Да - 2 □ Не - 0 |
| 1.1.3. Објекат који чини посебну целину, а има више власника, има само један прикључак | | | | □ Да - 2 □ Не - 0 |
| 1.1.4. Објекти са више посебних улаза имају посебан прикључак за сваки посебан улаз | | | | □ Да □ Не |
| 1.1.5. Прикључење на градски водовод и уградњу водомера извршило овлашћено предузеће | | | | □ Да - 2 □ Не - 0 |
| **1.2. Водомер и водомерно окно** | | | | |
| 1.2.1. Сваки водоводни прикључак има мерни инструмент-водомер | | | | □ Да - 2 □ Не - 0 |
| 1.2.2. Водомерно окно (складиште за водомер је чисто и суво) | | | | □ Да - 2 □ Не - 0 |
| **1.3. Затварање вентила** | | | | |
| 1.3.1. У случају квара предузеће затворило вентил на улици или вентил испред водомера | | | | □ Да - 2 □ Не - 0 |
| 1.3.2. Корисник затворио вентил иза водомера | | | | □ Да - 2 □ Не - 0 |
| 1.3.3. У случају већег квара корисник затворио вентил иза водомера и обавестио предузеће | | | | □ Да - 2 □ Не - 0 |
| **1.4 Забрањене радње** | | | | |
| 1.4.1. Самовољно поставио и поправио водоводни прикључак | | | | □ Да - 0 □ Не - 2 |
| 1.4.2. Уградио водоводну цев испред водомера | | | | □ Да - 0 □ Не - 2 |
| 1.4.3. Користио кућну водоводну инсталацију за уземљење електричних уређаја | | | | □ Да - 0 □ Не - 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.4. Користи водоводно окно за постављање друге инсталације | □ | Да - 0 | □ Не - 2 |
| 1.4.5. Прикључио водоводну инсталацију објекта на градски водовод преко водоводних инсталација другог објекта | □ | Да - 0 | □ Не - 2 |
| 1.4.6. Оштетито инсталације или објекте градског водовода | □ | Да - 0 | □ Не - 2 |
| 1.4.7. Повезао водоводне инсталације на градски водовод без водоводног прикључка | □ | Да - 0 | □ Не - 2 |
| 1.4.8. Повезао водоводне инсталације на градски водовод без мерног инструмента | □ | Да - 0 | □ Не - 2 |
| 1.4.9. Окренуо водомер у супротном смеру од пројектованог | □ | Да - 0 | □ Не - 2 |
| 1.4.10. Оштетио и скинуо пломбу на водоводном прикључку | □ | Да - 0 | □ Не - 2 |
| **1.5. Права и обавезе предузећа** | | | |
| 1.5.1. Обезбедило непрекидно 24 часа корисницима довољну количину воде | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |
| 1.5.2. Обезбедило хигијенски исправну воду | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |
| 1.5.3. Одржава у исправном стању уређаје и постројења градског водовода | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |
| 1.5.4. Прикључило објекат на градски водовод у складу са условима из одлуке и прописа | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |
| 1.5.5. Обезбедило испоруку воде у јавне намене | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |
| 1.5.6. Обавестило кориснике о планираним радовима | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |
| 1.5.7. Очитало водомер у складу са овом одлуком | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |
| 1.5.8. Предузеће у року од 7 дана отклонило квар на водомеру или уградило нови водомер | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |
| **1.6. Права и обавезе корисника** | | | |
| 1.6.1. Израђено склониште за водомер према типу које одреди предузеће | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |
| 1.6.2. Несметан приступ склоништу за водомер | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |
| 1.6.3. Одржава водоводне инсталације и водомер у исправном стању | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |
| 1.6.4. Пријавио квар на водоводном прикључку у року од 24 часа предузећу | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |
| 1.6.5. Измирио обавезе за утрошену воду у року | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |
| 1.6.6. Придржава се мера ограничења потрошње у случају отежаног снабдевања | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |
| 1.6.7. Омогућио предузећу преглед и контролу унутрашњих инсталација у случају неисправних инсталација | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6.8. Пријавио нестанак, оштећење и сметње на водомеру предузећу у року од три дана | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |
| **1.7 Одржавање градског водовода и прикључака** | | | |
| 1.7.1. По отклањању квара предузеће је вратило раскопану јавну површину у првобитно стање у року | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |
| 1.7.2. - извођач радова на објектима и подземним инсталацијама предузео  мере заштите од квара и оштећења градског водовода и канализације; | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |
| 1.7.3. - извођач радова писаним путем известио предузеће у року од 15 дана о мерама заштите на извођењу радова у зони инсталација градског водовода и канализације | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |
| 1.7.4. Корисници непокретности дозвољавају приступ предузећу у циљу одржавања водоводног прикључка и других потреба | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |
| 1.7.5. Предузеће одржава уличне хидранте | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |
| 1.7.6. Хидранте у зградама и привредним субјектима одржавају власници | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |
| 1.7.7. Користи воду преко хидранта јавног водовода без сагласности предузећа | □ | Да - 2 | □ Не - 0 |

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

|  |  |
| --- | --- |
| **Могући број бодова** | **Број** |
| **84** |

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

|  |  |
| --- | --- |
| **Степен ризика** | **Распон бодова** |
| **Незнатан** | **52 - 84** |
| **Низак** | **32 - 50** |
| **Средњи** | **12 - 30** |
| **Висок** | **6 - 10** |
| **Критичан** | **0 - 4** |

Присутно лице КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

М.П

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_